## V_bus
| Pandapower | [6 empty] | OPF V_bus results | [6 empty] | Percentage difference
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 0 | 7.5302e-05 | 9.4314e-05 | 0.00016069 | 9.4507e-05 | 3.802e-05 | 1.9156e-05
1 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 0 | 7.5302e-05 | 9.4314e-05 | 0.00016069 | 9.4507e-05 | 3.802e-05 | 1.9156e-05
2 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 0 | 7.5302e-05 | 9.4314e-05 | 0.00016069 | 9.4507e-05 | 3.802e-05 | 1.9156e-05
3 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 0 | 7.5302e-05 | 9.4314e-05 | 0.00016069 | 9.4507e-05 | 3.802e-05 | 1.9156e-05
4 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 0 | 7.5302e-05 | 9.4314e-05 | 0.00016069 | 9.4507e-05 | 3.802e-05 | 1.9156e-05
5 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 1 | 0.99744 | 0.99625 | 0.99465 | 0.99478 | 0.99361 | 0.99332 | 0 | 7.5302e-05 | 9.4314e-05 | 0.00016069 | 9.4507e-05 | 3.802e-05 | 1.9156e-05
6 | 1 | 0.99755 | 0.9964 | 0.99487 | 0.995 | 0.99388 | 0.99359 | 1 | 0.99755 | 0.9964 | 0.99487 | 0.995 | 0.99388 | 0.99359 | 0 | 2.3982e-07 | 1.9109e-05 | 8.5179e-05 | 1.9187e-05 | 1.9266e-05 | 3.8162e-05
7 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98858 | 0.98804 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98857 | 0.98804 | 0 | 3.9012e-05 | 7.7471e-05 | 1.1236e-05 | 0.00019257 | 0.00030815 | 0.00032759
8 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98858 | 0.98804 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98857 | 0.98804 | 0 | 3.9012e-05 | 7.7471e-05 | 1.1236e-05 | 0.00019257 | 0.00030815 | 0.00032759
9 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 0 | 0.00011459 | 0.00015337 | 0.00022125 | 0.00019253 | 0.00019352 | 0.00021292
10 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 0 | 0.00011459 | 0.00015337 | 0.00022125 | 0.00019253 | 0.00019352 | 0.00021292
11 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 0 | 0.00011459 | 0.00015337 | 0.00022125 | 0.00019253 | 0.00019352 | 0.00021292
12 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 1 | 0.99484 | 0.99245 | 0.98924 | 0.98951 | 0.98716 | 0.98656 | 0 | 0.00011459 | 0.00015337 | 0.00022125 | 0.00019253 | 0.00019352 | 0.00021292
13 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98858 | 0.98804 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98857 | 0.98804 | 0 | 3.8985e-05 | 7.7432e-05 | 1.1183e-05 | 0.00019251 | 0.00030808 | 0.00032751
14 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98858 | 0.98804 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98857 | 0.98804 | 0 | 3.8985e-05 | 7.7432e-05 | 1.1183e-05 | 0.00019251 | 0.00030808 | 0.00032751
15 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98858 | 0.98804 | 1 | 0.9954 | 0.99328 | 0.99043 | 0.99066 | 0.98857 | 0.98804 | 0 | 3.8985e-05 | 7.7432e-05 | 1.1183e-05 | 0.00019251 | 0.00030808 | 0.00032751
16 | 1 | 0.99653 | 0.99493 | 0.99279 | 0.99295 | 0.99138 | 0.99098 | 1 | 0.99653 | 0.99493 | 0.99279 | 0.99295 | 0.99138 | 0.99098 | 0 | -3.8242e-05 | -7.6238e-05 | -0.0001429 | -0.0001144 | -0.00011471 | -9.5813e-05
17 | 1 | 0.99612 | 0.99432 | 0.99193 | 0.99209 | 0.99033 | 0.98988 | 1 | 0.99612 | 0.99432 | 0.99193 | 0.99209 | 0.99033 | 0.98988 | 0 | 3.7771e-05 | 3.7931e-05 | 0.00010457 | 1.7468e-07 | 2.3125e-07 | 1.9261e-05
18 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 0 | 3.8067e-05 | 3.8311e-05 | 0.000106 | 1.3193e-07 | 7.8617e-08 | -1.9221e-05
19 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 0 | 3.8067e-05 | 3.8311e-05 | 0.000106 | 1.3193e-07 | 7.8617e-08 | -1.9221e-05
20 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 0 | 3.8067e-05 | 3.8311e-05 | 0.000106 | 1.3193e-07 | 7.8617e-08 | -1.9221e-05
21 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 0 | 3.8067e-05 | 3.8311e-05 | 0.000106 | 1.3193e-07 | 7.8617e-08 | -1.9221e-05
22 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 0 | 3.8067e-05 | 3.8311e-05 | 0.000106 | 1.3193e-07 | 7.8617e-08 | -1.9221e-05
23 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 1 | 0.99342 | 0.99037 | 0.9863 | 0.98659 | 0.98359 | 0.98283 | 0 | 3.8067e-05 | 3.8311e-05 | 0.000106 | 1.3193e-07 | 7.8617e-08 | -1.9221e-05
[16 empty] | MIN | -0.0001429
[16 empty] | MAX | 0.00032759

## Angle_bus
| Pandapower | [6 empty] | OPF V_bus results | [6 empty] | Percentage difference
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 0 | -0.042708 | -0.062656 | -0.078559 | -0.087302 | -0.10697 | -0.11201 | 0 | -0.042721 | -0.062672 | -0.078581 | -0.087318 | -0.10698 | -0.11201 | 0 | -0.029404 | -0.025124 | -0.028407 | -0.018098 | -0.0059544 | -0.0028709
1 | 0 | -0.042708 | -0.062656 | -0.078559 | -0.087302 | -0.10697 | -0.11201 | 0 | -0.042721 | -0.062672 | -0.078581 | -0.087318 | -0.10698 | -0.11201 | 0 | -0.029404 | -0.025124 | -0.028407 | -0.018098 | -0.0059544 | -0.0028709
2 | 0 | -0.042708 | -0.062656 | -0.078559 | -0.087302 | -0.10697 | -0.11201 | 0 | -0.042721 | -0.062672 | -0.078581 | -0.087318 | -0.10698 | -0.11201 | 0 | -0.029404 | -0.025124 | -0.028407 | -0.018098 | -0.0059544 | -0.0028709
3 | 0 | -0.042708 | -0.062656 | -0.078559 | -0.087302 | -0.10697 | -0.11201 | 0 | -0.042721 | -0.062672 | -0.078581 | -0.087318 | -0.10698 | -0.11201 | 0 | -0.029404 | -0.025124 | -0.028407 | -0.018098 | -0.0059544 | -0.0028709
4 | 0 | -0.042708 | -0.062656 | -0.078559 | -0.087302 | -0.10697 | -0.11201 | 0 | -0.042721 | -0.062672 | -0.078581 | -0.087318 | -0.10698 | -0.11201 | 0 | -0.029404 | -0.025124 | -0.028407 | -0.018098 | -0.0059544 | -0.0028709
5 | 0 | -0.042708 | -0.062656 | -0.078559 | -0.087302 | -0.10697 | -0.11201 | 0 | -0.042721 | -0.062672 | -0.078581 | -0.087318 | -0.10698 | -0.11201 | 0 | -0.029404 | -0.025124 | -0.028407 | -0.018098 | -0.0059544 | -0.0028709
6 | 0 | -0.040972 | -0.060108 | -0.075396 | -0.083717 | -0.10256 | -0.10739 | 0 | -0.040972 | -0.060111 | -0.075406 | -0.08372 | -0.10256 | -0.1074 | 0 | -1.9524e-05 | -0.0052496 | -0.012859 | -0.00378 | -0.0030927 | -0.0058988
7 | 0 | -0.076574 | -0.11217 | -0.14062 | -0.15624 | -0.19145 | -0.20047 | 0 | -0.07658 | -0.11219 | -0.14062 | -0.15627 | -0.1915 | -0.20052 | 0 | -0.00821 | -0.011265 | -0.0043317 | -0.020347 | -0.026688 | -0.027111
8 | 0 | -0.076574 | -0.11217 | -0.14062 | -0.15624 | -0.19145 | -0.20047 | 0 | -0.07658 | -0.11219 | -0.14062 | -0.15627 | -0.1915 | -0.20052 | 0 | -0.00821 | -0.011265 | -0.0043317 | -0.020347 | -0.026688 | -0.027111
9 | 0 | -0.085932 | -0.12596 | -0.15797 | -0.17551 | -0.21516 | -0.22533 | 0 | -0.085951 | -0.12598 | -0.15801 | -0.17555 | -0.21519 | -0.22537 | 0 | -0.022038 | -0.020145 | -0.020309 | -0.018177 | -0.014898 | -0.015666
10 | 0 | -0.085932 | -0.12596 | -0.15797 | -0.17551 | -0.21516 | -0.22533 | 0 | -0.085951 | -0.12598 | -0.15801 | -0.17555 | -0.21519 | -0.22537 | 0 | -0.022038 | -0.020145 | -0.020309 | -0.018177 | -0.014898 | -0.015666
11 | 0 | -0.085932 | -0.12596 | -0.15797 | -0.17551 | -0.21516 | -0.22533 | 0 | -0.085951 | -0.12598 | -0.15801 | -0.17555 | -0.21519 | -0.22537 | 0 | -0.022038 | -0.020145 | -0.020309 | -0.018177 | -0.014898 | -0.015666
12 | 0 | -0.085932 | -0.12596 | -0.15797 | -0.17551 | -0.21516 | -0.22533 | 0 | -0.085951 | -0.12598 | -0.15801 | -0.17555 | -0.21519 | -0.22537 | 0 | -0.022038 | -0.020145 | -0.020309 | -0.018177 | -0.014898 | -0.015666
13 | 0 | -0.076574 | -0.11217 | -0.14062 | -0.15624 | -0.19145 | -0.20047 | 0 | -0.07658 | -0.11219 | -0.14062 | -0.15627 | -0.1915 | -0.20052 | 0 | -0.0082086 | -0.011262 | -0.0043266 | -0.020342 | -0.026679 | -0.027101
14 | 0 | -0.076574 | -0.11217 | -0.14062 | -0.15624 | -0.19145 | -0.20047 | 0 | -0.07658 | -0.11219 | -0.14062 | -0.15627 | -0.1915 | -0.20052 | 0 | -0.0082086 | -0.011262 | -0.0043266 | -0.020342 | -0.026679 | -0.027101
15 | 0 | -0.076574 | -0.11217 | -0.14062 | -0.15624 | -0.19145 | -0.20047 | 0 | -0.07658 | -0.11219 | -0.14062 | -0.15627 | -0.1915 | -0.20052 | 0 | -0.0082086 | -0.011262 | -0.0043266 | -0.020342 | -0.026679 | -0.027101
16 | 0 | -0.057913 | -0.084719 | -0.10604 | -0.11793 | -0.1444 | -0.15115 | 0 | -0.057906 | -0.084706 | -0.10602 | -0.11791 | -0.14438 | -0.15113 | 0 | 0.010872 | 0.014906 | 0.018127 | 0.016119 | 0.013205 | 0.010524
17 | 0 | -0.064708 | -0.09481 | -0.11861 | -0.13227 | -0.16209 | -0.16964 | 0 | -0.064714 | -0.094817 | -0.11863 | -0.13227 | -0.16209 | -0.16964 | 0 | -0.0097403 | -0.0066784 | -0.010895 | -1.4168e-05 | -1.1642e-05 | -0.0018886
18 | 0 | -0.10931 | -0.16047 | -0.20117 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.10931 | -0.16048 | -0.20118 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.0058081 | -0.0039912 | -0.006509 | -2.5094e-05 | -2.8012e-05 | 0.0010923
19 | 0 | -0.10931 | -0.16047 | -0.20117 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.10931 | -0.16048 | -0.20118 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.0058081 | -0.0039912 | -0.006509 | -2.5094e-05 | -2.8012e-05 | 0.0010923
20 | 0 | -0.10931 | -0.16047 | -0.20117 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.10931 | -0.16048 | -0.20118 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.0058081 | -0.0039912 | -0.006509 | -2.5094e-05 | -2.8012e-05 | 0.0010923
21 | 0 | -0.10931 | -0.16047 | -0.20117 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.10931 | -0.16048 | -0.20118 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.0058081 | -0.0039912 | -0.006509 | -2.5094e-05 | -2.8012e-05 | 0.0010923
22 | 0 | -0.10931 | -0.16047 | -0.20117 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.10931 | -0.16048 | -0.20118 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.0058081 | -0.0039912 | -0.006509 | -2.5094e-05 | -2.8012e-05 | 0.0010923
23 | 0 | -0.10931 | -0.16047 | -0.20117 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.10931 | -0.16048 | -0.20118 | -0.22418 | -0.27512 | -0.28809 | 0 | -0.0058081 | -0.0039912 | -0.006509 | -2.5094e-05 | -2.8012e-05 | 0.0010923
[16 empty] | MAX | 0.018127
[16 empty] | MIN | -0.029404

## P_kW
N.B. in the PandaPower formulation, p_mw in res_bus is positive for demand and negative for generation. In my OPF formulation, it is the other way round. I have multiplied my values by -1 to make them the same for comparison.
| Pandapower | [6 empty] | OPF results | [6 empty] | Percentage difference
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | -20.5833 | 1.42 | 0 | 7.31 | 5.51 | 1.45 | 4.78 | -20.5893 | 1.423 | 0 | 7.313 | 5.513 | 1.45 | 4.777 | -0.029339 | -0.21127 | 0 | -0.04104 | -0.054446 | -1.5313e-14 | 0.062762
1 | -20.5833 | 1.42 | 0 | 7.31 | 5.51 | 1.45 | 4.78 | -20.5893 | 1.423 | 0 | 7.313 | 5.513 | 1.45 | 4.777 | -0.029339 | -0.21127 | 0 | -0.04104 | -0.054446 | -1.5313e-14 | 0.062762
2 | -20.5833 | 1.42 | 0 | 7.31 | 5.51 | 1.45 | 4.78 | -20.5893 | 1.423 | 0 | 7.313 | 5.513 | 1.45 | 4.777 | -0.029339 | -0.21127 | 0 | -0.04104 | -0.054446 | -1.5313e-14 | 0.062762
3 | -20.5833 | 1.42 | 0 | 7.31 | 5.51 | 1.45 | 4.78 | -20.5893 | 1.423 | 0 | 7.313 | 5.513 | 1.45 | 4.777 | -0.029339 | -0.21127 | 0 | -0.04104 | -0.054446 | -1.5313e-14 | 0.062762
4 | -20.5833 | 1.42 | 0 | 7.31 | 5.51 | 1.45 | 4.78 | -20.5893 | 1.423 | 0 | 7.313 | 5.513 | 1.45 | 4.777 | -0.029339 | -0.21127 | 0 | -0.04104 | -0.054446 | -1.5313e-14 | 0.062762
5 | -20.5833 | 1.42 | 0 | 7.31 | 5.51 | 1.45 | 4.78 | -20.5893 | 1.423 | 0 | 7.313 | 5.513 | 1.45 | 4.777 | -0.029339 | -0.21127 | 0 | -0.04104 | -0.054446 | -1.5313e-14 | 0.062762
6 | -19.7442 | 1.36 | 0 | 7.03 | 5.28 | 1.38 | 4.59 | -19.7443 | 1.357 | 0 | 7.033 | 5.28 | 1.377 | 4.593 | -9.1357e-05 | 0.22059 | 0 | -0.042674 | 0 | 0.21739 | -0.065359
7 | -36.9828 | 2.8 | 0 | 12.98 | 9.79 | 2.58 | 8.47 | -36.9859 | 2.797 | 0 | 12.977 | 9.793 | 2.583 | 8.473 | -0.0084203 | 0.10714 | 0 | 0.023112 | -0.030644 | -0.11628 | -0.035419
8 | -36.9828 | 2.8 | 0 | 12.98 | 9.79 | 2.58 | 8.47 | -36.9859 | 2.797 | 0 | 12.977 | 9.793 | 2.583 | 8.473 | -0.0084203 | 0.10714 | 0 | 0.023112 | -0.030644 | -0.11628 | -0.035419
9 | -41.5281 | 3.1 | 0 | 14.58 | 10.98 | 2.89 | 9.52 | -41.5372 | 3.103 | 0 | 14.583 | 10.983 | 2.887 | 9.523 | -0.022071 | -0.096774 | 0 | -0.020576 | -0.027322 | 0.10381 | -0.031513
10 | -41.5281 | 3.1 | 0 | 14.58 | 10.98 | 2.89 | 9.52 | -41.5372 | 3.103 | 0 | 14.583 | 10.983 | 2.887 | 9.523 | -0.022071 | -0.096774 | 0 | -0.020576 | -0.027322 | 0.10381 | -0.031513
11 | -41.5281 | 3.1 | 0 | 14.58 | 10.98 | 2.89 | 9.52 | -41.5372 | 3.103 | 0 | 14.583 | 10.983 | 2.887 | 9.523 | -0.022071 | -0.096774 | 0 | -0.020576 | -0.027322 | 0.10381 | -0.031513
12 | -41.5281 | 3.1 | 0 | 14.58 | 10.98 | 2.89 | 9.52 | -41.5372 | 3.103 | 0 | 14.583 | 10.983 | 2.887 | 9.523 | -0.022071 | -0.096774 | 0 | -0.020576 | -0.027322 | 0.10381 | -0.031513
13 | -36.9828 | 2.8 | 0 | 12.98 | 9.79 | 2.58 | 8.47 | -36.9859 | 2.797 | 0 | 12.977 | 9.793 | 2.583 | 8.473 | -0.0084202 | 0.10714 | 0 | 0.023112 | -0.030644 | -0.11628 | -0.035419
14 | -36.9828 | 2.8 | 0 | 12.98 | 9.79 | 2.58 | 8.47 | -36.9859 | 2.797 | 0 | 12.977 | 9.793 | 2.583 | 8.473 | -0.0084202 | 0.10714 | 0 | 0.023112 | -0.030644 | -0.11628 | -0.035419
15 | -36.9828 | 2.8 | 0 | 12.98 | 9.79 | 2.58 | 8.47 | -36.9859 | 2.797 | 0 | 12.977 | 9.793 | 2.583 | 8.473 | -0.0084202 | 0.10714 | 0 | 0.023112 | -0.030644 | -0.11628 | -0.035419
16 | -27.9364 | 2.19 | 0 | 9.77 | 7.42 | 1.98 | 6.37 | -27.9333 | 2.193 | 0 | 9.767 | 7.417 | 1.977 | 6.373 | 0.010965 | -0.13699 | 0 | 0.030706 | 0.040431 | 0.15152 | -0.047096
17 | -31.2292 | 2.32 | 0 | 10.89 | 8.37 | 2.28 | 7.11 | -31.2322 | 2.323 | 0 | 10.893 | 8.367 | 2.277 | 7.113 | -0.0096938 | -0.12931 | 0 | -0.027548 | 0.035842 | 0.13158 | -0.042194
18 | -52.9059 | 3.8 | 0 | 18.44 | 14.08 | 3.79 | 12.05 | -52.9089 | 3.803 | 0 | 18.443 | 14.077 | 3.793 | 12.047 | -0.0057411 | -0.078947 | 0 | -0.016269 | 0.021307 | -0.079156 | 0.024896
19 | -52.9059 | 3.8 | 0 | 18.44 | 14.08 | 3.79 | 12.05 | -52.9089 | 3.803 | 0 | 18.443 | 14.077 | 3.793 | 12.047 | -0.0057411 | -0.078947 | 0 | -0.016269 | 0.021307 | -0.079156 | 0.024896
20 | -52.9059 | 3.8 | 0 | 18.44 | 14.08 | 3.79 | 12.05 | -52.9089 | 3.803 | 0 | 18.443 | 14.077 | 3.793 | 12.047 | -0.0057411 | -0.078947 | 0 | -0.016269 | 0.021307 | -0.079156 | 0.024896
21 | -52.9059 | 3.8 | 0 | 18.44 | 14.08 | 3.79 | 12.05 | -52.9089 | 3.803 | 0 | 18.443 | 14.077 | 3.793 | 12.047 | -0.0057411 | -0.078947 | 0 | -0.016269 | 0.021307 | -0.079156 | 0.024896
22 | -52.9059 | 3.8 | 0 | 18.44 | 14.08 | 3.79 | 12.05 | -52.9089 | 3.803 | 0 | 18.443 | 14.077 | 3.793 | 12.047 | -0.0057411 | -0.078947 | 0 | -0.016269 | 0.021307 | -0.079156 | 0.024896
23 | -52.9059 | 3.8 | 0 | 18.44 | 14.08 | 3.79 | 12.05 | -52.9089 | 3.803 | 0 | 18.443 | 14.077 | 3.793 | 12.047 | -0.0057411 | -0.078947 | 0 | -0.016269 | 0.021307 | -0.079156 | 0.024896
[16 empty] | MIN | -0.21127
[16 empty] | MAX | 0.22059

## Q_kVA
N.B. in the PandaPower formulation, q_mvar in res_bus is positive for demand and negative for generation. In my OPF formulation, it is the other way round. I have multiplied my values by -1 to make them the same for comparison.
| Pandapower | [6 empty] | OPF results | [6 empty] | Percentage difference
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | -0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032289 | - | - | - | - | - | -
1 | -0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032289 | - | - | - | - | - | -
2 | -0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032289 | - | - | - | - | - | -
3 | -0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032289 | - | - | - | - | - | -
4 | -0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032289 | - | - | - | - | - | -
5 | -0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032289 | - | - | - | - | - | -
6 | -0.029171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014276 | - | - | - | - | - | -
7 | -0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034845 | - | - | - | - | - | -
8 | -0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034845 | - | - | - | - | - | -
9 | -0.12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035891 | - | - | - | - | - | -
10 | -0.12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035891 | - | - | - | - | - | -
11 | -0.12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035891 | - | - | - | - | - | -
12 | -0.12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035891 | - | - | - | - | - | -
13 | -0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034833 | - | - | - | - | - | -
14 | -0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034833 | - | - | - | - | - | -
15 | -0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034833 | - | - | - | - | - | -
16 | -0.057806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029313 | - | - | - | - | - | -
17 | -0.072614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0086101 | - | - | - | - | - | -
18 | -0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038101 | - | - | - | - | - | -
19 | -0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038101 | - | - | - | - | - | -
20 | -0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038101 | - | - | - | - | - | -
21 | -0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038101 | - | - | - | - | - | -
22 | -0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038101 | - | - | - | - | - | -
23 | -0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038101 | - | - | - | - | - | -
[17 empty] | MIN | -0.035891
[17 empty] | MAX | 6

## Currents
| Maximum currents - from bus and to bus | [5 empty] | Phase currents to line currents | [5 empty] | OPF Branch currents | [5 empty] | Percentage Difference
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 29.7095 | 27.6546 | 10.6078 | 17.0468 | 9.0521 | 6.9458 | 51.4583 | 47.8992 | 18.3732 | 29.5259 | 15.6787 | 12.0304 | 51.4734 | 47.9068 | 18.3808 | 29.526 | 15.6712 | 12.0229 | -0.029359 | -0.015838 | -0.041218 | -4.4631e-05 | 0.048102 | 0.062709
1 | 29.7095 | 27.6546 | 10.6078 | 17.0468 | 9.0521 | 6.9458 | 51.4583 | 47.8992 | 18.3732 | 29.5259 | 15.6787 | 12.0304 | 51.4734 | 47.9068 | 18.3808 | 29.526 | 15.6712 | 12.0229 | -0.029359 | -0.015838 | -0.041218 | -4.4631e-05 | 0.048102 | 0.062709
2 | 29.7095 | 27.6546 | 10.6078 | 17.0468 | 9.0521 | 6.9458 | 51.4583 | 47.8992 | 18.3732 | 29.5259 | 15.6787 | 12.0304 | 51.4734 | 47.9068 | 18.3808 | 29.526 | 15.6712 | 12.0229 | -0.029359 | -0.015838 | -0.041218 | -4.4631e-05 | 0.048102 | 0.062709
3 | 29.7095 | 27.6546 | 10.6078 | 17.0468 | 9.0521 | 6.9458 | 51.4583 | 47.8992 | 18.3732 | 29.5259 | 15.6787 | 12.0304 | 51.4734 | 47.9068 | 18.3808 | 29.526 | 15.6712 | 12.0229 | -0.029359 | -0.015838 | -0.041218 | -4.4631e-05 | 0.048102 | 0.062709
4 | 29.7095 | 27.6546 | 10.6078 | 17.0468 | 9.0521 | 6.9458 | 51.4583 | 47.8992 | 18.3732 | 29.5259 | 15.6787 | 12.0304 | 51.4734 | 47.9068 | 18.3808 | 29.526 | 15.6712 | 12.0229 | -0.029359 | -0.015838 | -0.041218 | -4.4631e-05 | 0.048102 | 0.062709
5 | 29.7095 | 27.6546 | 10.6078 | 17.0468 | 9.0521 | 6.9458 | 51.4583 | 47.8992 | 18.3732 | 29.5259 | 15.6787 | 12.0304 | 51.4734 | 47.9068 | 18.3808 | 29.526 | 15.6712 | 12.0229 | -0.029359 | -0.015838 | -0.041218 | -4.4631e-05 | 0.048102 | 0.062709
6 | 28.4984 | 26.5306 | 10.1993 | 16.3313 | 8.672 | 6.6678 | 49.3607 | 45.9523 | 17.6657 | 28.2866 | 15.0203 | 11.549 | 49.3607 | 45.9599 | 17.6732 | 28.2866 | 15.0203 | 11.5566 | -9.1378e-05 | -0.01646 | -0.042759 | -3.4641e-05 | -4.8299e-05 | -0.065398
7 | 53.3803 | 49.3202 | 18.9161 | 30.4041 | 16.1403 | 12.3733 | 92.4574 | 85.4251 | 32.7636 | 52.6615 | 27.9558 | 21.4312 | 92.4652 | 85.4404 | 32.756 | 52.6844 | 27.971 | 21.4389 | -0.0084256 | -0.017936 | 0.023097 | -0.043465 | -0.054622 | -0.035756
8 | 53.3803 | 49.3202 | 18.9161 | 30.4041 | 16.1403 | 12.3733 | 92.4574 | 85.4251 | 32.7636 | 52.6615 | 27.9558 | 21.4312 | 92.4652 | 85.4404 | 32.756 | 52.6844 | 27.971 | 21.4389 | -0.0084256 | -0.017936 | 0.023097 | -0.043465 | -0.054622 | -0.035756
9 | 59.9409 | 55.4432 | 21.2732 | 34.17 | 18.1537 | 13.9281 | 103.8207 | 96.0305 | 36.8463 | 59.1842 | 31.4431 | 24.1242 | 103.8436 | 96.0459 | 36.854 | 59.1919 | 31.4432 | 24.1318 | -0.02207 | -0.016001 | -0.020797 | -0.013015 | -0.00022244 | -0.031725
10 | 59.9409 | 55.4432 | 21.2732 | 34.17 | 18.1537 | 13.9281 | 103.8207 | 96.0305 | 36.8463 | 59.1842 | 31.4431 | 24.1242 | 103.8436 | 96.0459 | 36.854 | 59.1919 | 31.4432 | 24.1318 | -0.02207 | -0.016001 | -0.020797 | -0.013015 | -0.00022244 | -0.031725
11 | 59.9409 | 55.4432 | 21.2732 | 34.17 | 18.1537 | 13.9281 | 103.8207 | 96.0305 | 36.8463 | 59.1842 | 31.4431 | 24.1242 | 103.8436 | 96.0459 | 36.854 | 59.1919 | 31.4432 | 24.1318 | -0.02207 | -0.016001 | -0.020797 | -0.013015 | -0.00022244 | -0.031725
12 | 59.9409 | 55.4432 | 21.2732 | 34.17 | 18.1537 | 13.9281 | 103.8207 | 96.0305 | 36.8463 | 59.1842 | 31.4431 | 24.1242 | 103.8436 | 96.0459 | 36.854 | 59.1919 | 31.4432 | 24.1318 | -0.02207 | -0.016001 | -0.020797 | -0.013015 | -0.00022244 | -0.031725
13 | 53.3803 | 49.3202 | 18.9161 | 30.4041 | 16.1403 | 12.3733 | 92.4574 | 85.4251 | 32.7636 | 52.6615 | 27.9558 | 21.4312 | 92.4652 | 85.4404 | 32.756 | 52.6844 | 27.971 | 21.4389 | -0.0084202 | -0.01793 | 0.023101 | -0.043459 | -0.054614 | -0.035746
14 | 53.3803 | 49.3202 | 18.9161 | 30.4041 | 16.1403 | 12.3733 | 92.4574 | 85.4251 | 32.7636 | 52.6615 | 27.9558 | 21.4312 | 92.4652 | 85.4404 | 32.756 | 52.6844 | 27.971 | 21.4389 | -0.0084202 | -0.01793 | 0.023101 | -0.043459 | -0.054614 | -0.035746
15 | 53.3803 | 49.3202 | 18.9161 | 30.4041 | 16.1403 | 12.3733 | 92.4574 | 85.4251 | 32.7636 | 52.6615 | 27.9558 | 21.4312 | 92.4652 | 85.4404 | 32.756 | 52.6844 | 27.971 | 21.4389 | -0.0084202 | -0.01793 | 0.023101 | -0.043459 | -0.054614 | -0.035746
16 | 40.3228 | 37.1508 | 14.2042 | 22.9466 | 12.1607 | 9.278 | 69.8411 | 64.347 | 24.6024 | 39.7446 | 21.0629 | 16.0699 | 69.8335 | 64.3319 | 24.5948 | 39.737 | 21.0629 | 16.0775 | 0.010965 | 0.023594 | 0.030849 | 0.019103 | 8.4963e-05 | -0.047001
17 | 45.0755 | 41.7138 | 15.8462 | 25.8677 | 13.6904 | 10.3673 | 78.0731 | 72.2505 | 27.4464 | 44.8041 | 23.7124 | 17.9567 | 78.0807 | 72.2505 | 27.454 | 44.7966 | 23.7124 | 17.9643 | -0.0096938 | -5.0916e-05 | -0.027653 | 0.016858 | -2.8895e-05 | -0.042213
18 | 76.3637 | 70.8425 | 26.9854 | 43.8571 | 23.2582 | 17.6966 | 132.2657 | 122.7028 | 46.7401 | 75.9627 | 40.2844 | 30.6513 | 132.2734 | 122.7029 | 46.7478 | 75.9551 | 40.2844 | 30.6437 | -0.0057509 | -4.2302e-05 | -0.016383 | 0.010012 | 1.5284e-05 | 0.024901
19 | 76.3637 | 70.8425 | 26.9854 | 43.8571 | 23.2582 | 17.6966 | 132.2657 | 122.7028 | 46.7401 | 75.9627 | 40.2844 | 30.6513 | 132.2734 | 122.7029 | 46.7478 | 75.9551 | 40.2844 | 30.6437 | -0.0057496 | -4.2302e-05 | -0.016383 | 0.010012 | 1.5284e-05 | 0.024901
20 | 76.3637 | 70.8425 | 26.9854 | 43.8571 | 23.2582 | 17.6966 | 132.2657 | 122.7028 | 46.7401 | 75.9627 | 40.2844 | 30.6513 | 132.2734 | 122.7029 | 46.7478 | 75.9551 | 40.2844 | 30.6437 | -0.0057496 | -4.2302e-05 | -0.016383 | 0.010012 | 1.5284e-05 | 0.024901
21 | 76.3637 | 70.8425 | 26.9854 | 43.8571 | 23.2582 | 17.6966 | 132.2657 | 122.7028 | 46.7401 | 75.9627 | 40.2844 | 30.6513 | 132.2734 | 122.7029 | 46.7478 | 75.9551 | 40.2844 | 30.6437 | -0.0057496 | -4.2302e-05 | -0.016383 | 0.010012 | 1.5284e-05 | 0.024901
22 | 76.3637 | 70.8425 | 26.9854 | 43.8571 | 23.2582 | 17.6966 | 132.2657 | 122.7028 | 46.7401 | 75.9627 | 40.2844 | 30.6513 | 132.2734 | 122.7029 | 46.7478 | 75.9551 | 40.2844 | 30.6437 | -0.0057496 | -4.2302e-05 | -0.016383 | 0.010012 | 1.5284e-05 | 0.024901
23 | 76.3637 | 70.8425 | 26.9854 | 43.8571 | 23.2582 | 17.6966 | 132.2657 | 122.7028 | 46.7401 | 75.9627 | 40.2844 | 30.6513 | 132.2734 | 122.7029 | 46.7478 | 75.9551 | 40.2844 | 30.6437 | -0.0057496 | -4.2302e-05 | -0.016383 | 0.010012 | 1.5284e-05 | 0.024901
[19 empty] | MAX | 0.062709
[19 empty] | MIN | -0.065398

## Table
| Voltage magnitude | Voltage angle | Active power | Reactive power | Line current
Min | -0.0001429 | -0.029404 | -0.21127 | -0.035891 | -0.065398
Max | 0.00030815 | 0.018127 | 0.22059 | 0.029313 | 0.062709