## Buses
Busname
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
30
31
32
34
35
36
39
40
41
45
46
47
51
52
57
58
59
63
64
65
66
70
71
72
73
74
78
79
83
84
88
92
98
101
104
105
107
108
110
111
113
114
116
117
118
120
122
123
125
127
128
130
132
134
136
138
140
142
144
145
146
148
150
152
153
155
157
159
160
162
165
166
167
168
170
171
173
175
176
177
178
180
182
184
185
186
188
190
193
194
195
196
197
198
200
203
204
205
206
208
209
211
213
214
215
216
218
220
222
223
224
225
226
227
228
230
231
232
233
235
236
238
239
240
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
258
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
273
275
276
277
278
279
280
281
283
284
285
286
289
291
292
293
294
295
298
299
300
301
302
303
305
306
307
308
309
310
312
313
314
315
316
317
320
321
322
323
324
325
327
328
329
330
331
332
334
335
336
337
338
341
342
343
344
345
348
349
350
351
354
355
356
359
360
361
364
365
366
369
370
371
374
375
376
380
381
382
387
388

## Loads
Name | numPhases | Bus | phases | kV | Model | Connection | kW | PF
LOAD1 | 1 | 34 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD2 | 1 | 47 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD3 | 1 | 70 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD4 | 1 | 73 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD5 | 1 | 74 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD6 | 1 | 83 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD7 | 1 | 178 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD8 | 1 | 208 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD9 | 1 | 225 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD10 | 1 | 248 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD11 | 1 | 249 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD12 | 1 | 264 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD13 | 1 | 276 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD14 | 1 | 289 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD15 | 1 | 314 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD16 | 1 | 320 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD17 | 1 | 327 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD18 | 1 | 337 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD19 | 1 | 342 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD20 | 1 | 349 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD21 | 1 | 387 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95
LOAD22 | 1 | 388 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95

## Loads_info
Bus | Time | Load
34 | 1 | 0.036
47 | 1 | 0.044
70 | 1 | 0.054
73 | 1 | 0.048
74 | 1 | 0.035
83 | 1 | 0.052
178 | 1 | 0.055
208 | 1 | 0.043
225 | 1 | 0.059
248 | 1 | 0.057
249 | 1 | 0.049
264 | 1 | 0.092
276 | 1 | 0.056
289 | 1 | 0.049
314 | 1 | 0.053
320 | 1 | 0.087
327 | 1 | 0.048
337 | 1 | 0.049
342 | 1 | 0.053
349 | 1 | 0.051
387 | 1 | 0.045
388 | 1 | 0.054

## Source
Param | Value | Units
Source P.U. | 1.05
ISC3 | 3000 | A
ISC1 | 5 | A
Frequency | 50 | Hz
V_Load | 0.23 | kV
V_UB | 0.253 | kV
V_LB | 0.2162 | kV

## Lines
Name | Bus1 | Bus2 | Phases | Length | Units | LineCode
LINE1 | 1 | 2 | ABC | 1.098 | m | 4c_70
LINE2 | 2 | 3 | ABC | 0.11511 | m | 4c_70
LINE3 | 3 | 4 | ABC | 0.10784 | m | 4c_70
LINE4 | 4 | 5 | ABC | 0.094021 | m | 4c_70
LINE5 | 5 | 6 | ABC | 0.14812 | m | 4c_70
LINE6 | 6 | 7 | ABC | 10.0863 | m | 4c_70
LINE7 | 7 | 8 | ABC | 0.45175 | m | 4c_70
LINE8 | 8 | 9 | ABC | 0.376 | m | 4c_70
LINE9 | 9 | 10 | ABC | 0.32997 | m | 4c_70
LINE10 | 10 | 11 | ABC | 0.24622 | m | 4c_70
LINE11 | 11 | 12 | ABC | 0.23114 | m | 4c_70
LINE12 | 12 | 13 | ABC | 0.14213 | m | 4c_70
LINE13 | 13 | 14 | ABC | 0.35384 | m | 4c_70
LINE14 | 14 | 15 | ABC | 2.8664 | m | 4c_70
LINE16 | 15 | 17 | ABC | 3.476 | m | 4c_70
LINE18 | 17 | 19 | ABC | 0.23917 | m | 4c_70
LINE20 | 19 | 21 | ABC | 0.26856 | m | 4c_70
LINE22 | 21 | 23 | ABC | 0.43727 | m | 4c_70
LINE24 | 23 | 25 | ABC | 0.7955 | m | 4c_70
LINE26 | 25 | 27 | ABC | 5.9049 | m | 2c_16
LINE27 | 25 | 32 | ABC | 12.6224 | m | 4c_70
LINE29 | 27 | 30 | ABC | 1.6265 | m | 2c_16
LINE30 | 27 | 31 | ABC | 1.5847 | m | 2c_16
LINE33 | 30 | 34 | ABC | 3.7248 | m | 2c_16
LINE34 | 31 | 35 | ABC | 0.053666 | m | 2c_16
LINE35 | 32 | 36 | ABC | 5.7265 | m | 2c_16
LINE36 | 32 | 59 | ABC | 21.1554 | m | 4c_70
LINE38 | 35 | 39 | ABC | 0.077162 | m | 2c_16
LINE39 | 36 | 40 | ABC | 0.40004 | m | 2c_16
LINE40 | 36 | 41 | ABC | 1.8063 | m | 2c_16
LINE44 | 39 | 45 | ABC | 0.098955 | m | 2c_16
LINE45 | 40 | 46 | ABC | 0.18031 | m | 2c_16
LINE46 | 41 | 47 | ABC | 4.3463 | m | 2c_16
LINE50 | 45 | 51 | ABC | 0.241 | m | 2c_16
LINE51 | 46 | 52 | ABC | 0.19109 | m | 2c_16
LINE56 | 51 | 57 | ABC | 0.20634 | m | 2c_16
LINE57 | 52 | 58 | ABC | 0.182 | m | 2c_16
LINE62 | 57 | 63 | ABC | 0.98912 | m | 2c_16
LINE63 | 58 | 64 | ABC | 0.109 | m | 2c_16
LINE64 | 59 | 65 | ABC | 0.55868 | m | 4c_70
LINE65 | 59 | 66 | ABC | 8.2583 | m | 2c_16
LINE69 | 63 | 70 | ABC | 3.4962 | m | 2c_16
LINE70 | 64 | 71 | ABC | 0.21385 | m | 2c_16
LINE71 | 65 | 72 | ABC | 6.6006 | m | 4c_70
LINE72 | 66 | 73 | ABC | 4.0366 | m | 2c_16
LINE73 | 66 | 74 | ABC | 4.0366 | m | 2c_16
LINE77 | 71 | 78 | ABC | 1.0838 | m | 2c_16
LINE78 | 72 | 79 | ABC | 2.3008 | m | 4c_70
LINE82 | 78 | 83 | ABC | 4.084 | m | 2c_16
LINE83 | 79 | 84 | ABC | 0.50211 | m | 4c_70
LINE87 | 84 | 88 | ABC | 1.0182 | m | 4c_70
LINE91 | 88 | 92 | ABC | 0.96021 | m | 4c_70
LINE94 | 92 | 98 | ABC | 0.55811 | m | 4c_70
LINE100 | 98 | 101 | ABC | 0.50892 | m | 4c_70
LINE103 | 101 | 104 | ABC | 0.28838 | m | 4c_.35
LINE104 | 101 | 105 | ABC | 0.33602 | m | 4c_70
LINE106 | 104 | 107 | ABC | 0.3489 | m | 4c_.35
LINE107 | 105 | 108 | ABC | 0.19054 | m | 4c_70
LINE109 | 107 | 110 | ABC | 0.4044 | m | 4c_.35
LINE110 | 108 | 111 | ABC | 7.5182 | m | 4c_70
LINE112 | 110 | 113 | ABC | 0.61659 | m | 4c_.35
LINE113 | 111 | 114 | ABC | 0.75316 | m | 4c_70
LINE115 | 113 | 116 | ABC | 0.79271 | m | 4c_.35
LINE116 | 114 | 117 | ABC | 1.1056 | m | 4c_.35
LINE117 | 114 | 118 | ABC | 3.6556 | m | 4c_.1
LINE119 | 116 | 120 | ABC | 0.56909 | m | 4c_.35
LINE121 | 117 | 122 | ABC | 0.53831 | m | 4c_.35
LINE122 | 118 | 123 | ABC | 6.5924 | m | 4c_.1
LINE124 | 120 | 125 | ABC | 0.80412 | m | 4c_.35
LINE126 | 122 | 127 | ABC | 2.5288 | m | 4c_.35
LINE127 | 123 | 128 | ABC | 2.9646 | m | 4c_.1
LINE129 | 125 | 130 | ABC | 0.87 | m | 4c_.35
LINE131 | 127 | 132 | ABC | 3.8212 | m | 2c_16
LINE132 | 127 | 145 | ABC | 16.0946 | m | 4c_.35
LINE133 | 128 | 134 | ABC | 0.88205 | m | 4c_.1
LINE135 | 130 | 136 | ABC | 0.82048 | m | 4c_.35
LINE137 | 132 | 138 | ABC | 0.32908 | m | 2c_16
LINE139 | 134 | 140 | ABC | 0.99566 | m | 4c_.1
LINE141 | 136 | 142 | ABC | 1.349 | m | 4c_.35
LINE143 | 138 | 144 | ABC | 0.32289 | m | 2c_16
LINE145 | 140 | 146 | ABC | 0.9364 | m | 4c_.1
LINE147 | 142 | 148 | ABC | 6.4142 | m | 4c_.35
LINE149 | 144 | 150 | ABC | 0.26072 | m | 2c_16
LINE150 | 145 | 166 | ABC | 16.3325 | m | 4c_.35
LINE151 | 145 | 152 | ABC | 5.1314 | m | 2c_16
LINE152 | 146 | 153 | ABC | 1.0926 | m | 4c_.1
LINE154 | 148 | 155 | ABC | 1.3973 | m | 4c_.35
LINE156 | 150 | 157 | ABC | 0.39132 | m | 2c_16
LINE158 | 152 | 159 | ABC | 0.31233 | m | 2c_16
LINE159 | 153 | 160 | ABC | 0.31439 | m | 4c_.1
LINE161 | 155 | 162 | ABC | 11.7422 | m | 2c_16
LINE162 | 155 | 171 | ABC | 12.3 | m | 4c_.35
LINE164 | 157 | 165 | ABC | 0.47178 | m | 2c_16
LINE166 | 159 | 167 | ABC | 0.28533 | m | 2c_16
LINE167 | 160 | 168 | ABC | 1.7861 | m | 4c_.1
LINE169 | 162 | 170 | ABC | 2.2183 | m | 2c_16
LINE172 | 165 | 173 | ABC | 0.35642 | m | 2c_16
LINE174 | 166 | 175 | ABC | 4.2045 | m | 2c_16
LINE175 | 167 | 176 | ABC | 0.11853 | m | 2c_16
LINE176 | 168 | 177 | ABC | 1.0088 | m | 4c_.1
LINE177 | 170 | 178 | ABC | 4.5768 | m | 2c_16
LINE178 | 171 | 196 | ABC | 14.1361 | m | 4c_.35
LINE179 | 171 | 180 | ABC | 2.4224 | m | 2c_16
LINE181 | 173 | 182 | ABC | 0.41244 | m | 2c_16
LINE183 | 175 | 184 | ABC | 0.45409 | m | 2c_16
LINE184 | 176 | 185 | ABC | 0.25549 | m | 2c_16
LINE185 | 177 | 186 | ABC | 0.74886 | m | 4c_.1
LINE187 | 180 | 188 | ABC | 10.0258 | m | 2c_16
LINE189 | 182 | 190 | ABC | 0.3878 | m | 2c_16
LINE192 | 184 | 193 | ABC | 0.43923 | m | 2c_16
LINE193 | 185 | 194 | ABC | 0.65073 | m | 2c_16
LINE194 | 186 | 195 | ABC | 0.67326 | m | 4c_.1
LINE196 | 188 | 197 | ABC | 1.9595 | m | 2c_16
LINE197 | 188 | 198 | ABC | 1.1325 | m | 2c_16
LINE199 | 190 | 200 | ABC | 0.41725 | m | 2c_16
LINE202 | 193 | 203 | ABC | 0.35134 | m | 2c_16
LINE203 | 194 | 204 | ABC | 0.38178 | m | 2c_16
LINE204 | 195 | 205 | ABC | 0.83638 | m | 4c_.1
LINE205 | 196 | 206 | ABC | 3.2475 | m | 2c_16
LINE206 | 196 | 226 | ABC | 7.3714 | m | 4c_.35
LINE207 | 197 | 208 | ABC | 4.9541 | m | 2c_16
LINE208 | 198 | 209 | ABC | 0.16008 | m | 2c_16
LINE210 | 200 | 211 | ABC | 0.63785 | m | 2c_16
LINE212 | 203 | 213 | ABC | 0.27987 | m | 2c_16
LINE213 | 204 | 214 | ABC | 0.2674 | m | 2c_16
LINE214 | 205 | 215 | ABC | 1.5434 | m | 4c_.1
LINE215 | 206 | 216 | ABC | 10.6295 | m | 2c_16
LINE217 | 209 | 218 | ABC | 0.1291 | m | 2c_16
LINE219 | 211 | 220 | ABC | 1.7419 | m | 2c_16
LINE221 | 213 | 222 | ABC | 0.59169 | m | 2c_16
LINE222 | 214 | 223 | ABC | 0.51437 | m | 2c_16
LINE223 | 215 | 224 | ABC | 1.3456 | m | 4c_.1
LINE224 | 216 | 225 | ABC | 4.5822 | m | 2c_16
LINE226 | 218 | 227 | ABC | 0.10317 | m | 2c_16
LINE227 | 220 | 228 | ABC | 0.14852 | m | 2c_16
LINE229 | 222 | 230 | ABC | 0.46597 | m | 2c_16
LINE230 | 223 | 231 | ABC | 0.25602 | m | 2c_16
LINE231 | 224 | 232 | ABC | 0.91534 | m | 4c_.1
LINE232 | 226 | 233 | ABC | 11.8949 | m | 2c_16
LINE234 | 227 | 235 | ABC | 0.15749 | m | 2c_16
LINE235 | 228 | 236 | ABC | 0.0686 | m | 2c_16
LINE237 | 230 | 238 | ABC | 0.32322 | m | 2c_16
LINE238 | 231 | 239 | ABC | 0.18179 | m | 2c_16
LINE239 | 232 | 240 | ABC | 0.6013 | m | 4c_.1
LINE240 | 233 | 241 | ABC | 1.7274 | m | 2c_16
LINE241 | 235 | 242 | ABC | 0.18461 | m | 2c_16
LINE242 | 236 | 243 | ABC | 0.073376 | m | 2c_16
LINE244 | 238 | 245 | ABC | 0.32245 | m | 2c_16
LINE245 | 239 | 246 | ABC | 2.0796 | m | 2c_16
LINE246 | 240 | 247 | ABC | 1.2941 | m | 4c_.1
LINE247 | 241 | 248 | ABC | 5.3022 | m | 2c_16
LINE248 | 241 | 249 | ABC | 5.3022 | m | 2c_16
LINE249 | 242 | 250 | ABC | 0.28355 | m | 2c_16
LINE250 | 243 | 251 | ABC | 0.070114 | m | 2c_16
LINE252 | 245 | 253 | ABC | 0.47173 | m | 2c_16
LINE253 | 246 | 254 | ABC | 0.61324 | m | 2c_16
LINE254 | 247 | 255 | ABC | 4.5618 | m | 2c_16
LINE255 | 247 | 256 | ABC | 0.85678 | m | 4c_.1
LINE256 | 250 | 257 | ABC | 1.0376 | m | 2c_16
LINE257 | 251 | 258 | ABC | 0.07811 | m | 2c_16
LINE259 | 253 | 260 | ABC | 1.7742 | m | 2c_16
LINE260 | 254 | 261 | ABC | 0.1372 | m | 2c_16
LINE261 | 255 | 262 | ABC | 0.6306 | m | 2c_16
LINE262 | 256 | 263 | ABC | 3.2128 | m | 4c_.1
LINE263 | 257 | 264 | ABC | 5.05 | m | 2c_16
LINE264 | 258 | 265 | ABC | 0.16123 | m | 2c_16
LINE266 | 260 | 267 | ABC | 0.4141 | m | 2c_16
LINE267 | 261 | 268 | ABC | 3.4578 | m | 2c_16
LINE268 | 261 | 269 | ABC | 0.11871 | m | 2c_16
LINE269 | 262 | 270 | ABC | 0.28991 | m | 2c_16
LINE270 | 263 | 271 | ABC | 4.2547 | m | 2c_16
LINE271 | 263 | 280 | ABC | 4.9913 | m | 4c_.1
LINE272 | 265 | 273 | ABC | 0.16792 | m | 2c_16
LINE274 | 267 | 275 | ABC | 0.18971 | m | 2c_16
LINE275 | 268 | 276 | ABC | 3.4268 | m | 2c_16
LINE276 | 269 | 277 | ABC | 0.13918 | m | 2c_16
LINE277 | 270 | 278 | ABC | 0.34433 | m | 2c_16
LINE278 | 271 | 279 | ABC | 0.30927 | m | 2c_16
LINE280 | 273 | 281 | ABC | 0.63854 | m | 2c_16
LINE282 | 275 | 283 | ABC | 0.12472 | m | 2c_16
LINE283 | 277 | 284 | ABC | 0.12578 | m | 2c_16
LINE284 | 278 | 285 | ABC | 0.53126 | m | 2c_16
LINE285 | 279 | 286 | ABC | 0.25491 | m | 2c_16
LINE286 | 280 | 303 | ABC | 7.8362 | m | 4c_.06
LINE288 | 281 | 289 | ABC | 3.3901 | m | 2c_16
LINE290 | 283 | 291 | ABC | 0.87618 | m | 2c_16
LINE291 | 283 | 292 | ABC | 0.10807 | m | 2c_16
LINE292 | 284 | 293 | ABC | 0.12739 | m | 2c_16
LINE293 | 285 | 294 | ABC | 0.47339 | m | 2c_16
LINE294 | 286 | 295 | ABC | 0.36208 | m | 2c_16
LINE297 | 291 | 298 | ABC | 0.40248 | m | 2c_16
LINE298 | 292 | 299 | ABC | 0.076485 | m | 2c_16
LINE299 | 293 | 300 | ABC | 0.13697 | m | 2c_16
LINE300 | 294 | 301 | ABC | 0.36805 | m | 2c_16
LINE301 | 295 | 302 | ABC | 1.6263 | m | 2c_16
LINE304 | 298 | 305 | ABC | 0.68119 | m | 2c_16
LINE305 | 299 | 306 | ABC | 0.089006 | m | 2c_16
LINE306 | 300 | 307 | ABC | 0.79435 | m | 2c_16
LINE307 | 301 | 308 | ABC | 0.45813 | m | 2c_16
LINE308 | 302 | 309 | ABC | 0.31308 | m | 2c_16
LINE309 | 303 | 310 | ABC | 0.39397 | m | 4c_.06
LINE311 | 305 | 312 | ABC | 1.3075 | m | 2c_16
LINE312 | 306 | 313 | ABC | 0.17024 | m | 2c_16
LINE313 | 307 | 314 | ABC | 3.3598 | m | 2c_16
LINE314 | 308 | 315 | ABC | 0.47384 | m | 2c_16
LINE315 | 309 | 316 | ABC | 0.23181 | m | 2c_16
LINE316 | 310 | 317 | ABC | 0.64903 | m | 2c_16
LINE317 | 310 | 325 | ABC | 10.6794 | m | 4c_.06
LINE319 | 312 | 320 | ABC | 3.8495 | m | 2c_16
LINE320 | 313 | 321 | ABC | 0.6529 | m | 2c_16
LINE321 | 315 | 322 | ABC | 0.55892 | m | 2c_16
LINE322 | 316 | 323 | ABC | 0.26702 | m | 2c_16
LINE323 | 317 | 324 | ABC | 3.3427 | m | 2c_16
LINE326 | 321 | 327 | ABC | 2.2281 | m | 2c_16
LINE327 | 322 | 328 | ABC | 0.31851 | m | 2c_16
LINE328 | 323 | 329 | ABC | 0.26488 | m | 2c_16
LINE329 | 324 | 330 | ABC | 1.167 | m | 2c_16
LINE330 | 325 | 331 | ABC | 9.1332 | m | 2c_16
LINE331 | 325 | 332 | ABC | 6.6729 | m | 4c_.06
LINE333 | 328 | 334 | ABC | 1.4389 | m | 2c_16
LINE334 | 329 | 335 | ABC | 2.327 | m | 2c_16
LINE335 | 330 | 336 | ABC | 2.5399 | m | 2c_16
LINE336 | 331 | 337 | ABC | 3.6172 | m | 2c_16
LINE337 | 332 | 338 | ABC | 6.8067 | m | 2c_16
LINE340 | 334 | 341 | ABC | 0.55999 | m | 2c_16
LINE341 | 335 | 342 | ABC | 4.7567 | m | 2c_16
LINE342 | 336 | 343 | ABC | 2.082 | m | 2c_16
LINE343 | 336 | 344 | ABC | 0.9796 | m | 2c_16
LINE344 | 338 | 345 | ABC | 3.4221 | m | 2c_16
LINE347 | 341 | 348 | ABC | 0.19454 | m | 2c_16
LINE348 | 343 | 349 | ABC | 3.1153 | m | 2c_16
LINE349 | 344 | 350 | ABC | 0.1364 | m | 2c_16
LINE350 | 345 | 351 | ABC | 0.31846 | m | 2c_16
LINE353 | 348 | 354 | ABC | 0.14656 | m | 2c_16
LINE354 | 350 | 355 | ABC | 0.14814 | m | 2c_16
LINE355 | 351 | 356 | ABC | 0.13152 | m | 2c_16
LINE358 | 354 | 359 | ABC | 0.10723 | m | 2c_16
LINE359 | 355 | 360 | ABC | 0.12976 | m | 2c_16
LINE360 | 356 | 361 | ABC | 0.092801 | m | 2c_16
LINE363 | 359 | 364 | ABC | 0.054452 | m | 2c_16
LINE364 | 360 | 365 | ABC | 0.13787 | m | 2c_16
LINE365 | 361 | 366 | ABC | 0.094921 | m | 2c_16
LINE368 | 364 | 369 | ABC | 0.080056 | m | 2c_16
LINE369 | 365 | 370 | ABC | 0.19677 | m | 2c_16
LINE370 | 366 | 371 | ABC | 0.112 | m | 2c_16
LINE373 | 369 | 374 | ABC | 0.1342 | m | 2c_16
LINE374 | 370 | 375 | ABC | 0.23921 | m | 2c_16
LINE375 | 371 | 376 | ABC | 0.14128 | m | 2c_16
LINE379 | 374 | 380 | ABC | 0.59859 | m | 2c_16
LINE380 | 375 | 381 | ABC | 1.4827 | m | 2c_16
LINE381 | 376 | 382 | ABC | 0.12653 | m | 2c_16
LINE386 | 380 | 387 | ABC | 2.2004 | m | 2c_16
LINE387 | 381 | 388 | ABC | 5.0734 | m | 2c_16

## LineCodes
Name | nphases | R1 | X1 | R0 | X0 | C1 | C0 | Units
2c_.007 | 3 | 3.97 | 0.099 | 3.97 | 0.099 | 0 | 0 | km
2c_.0225 | 3 | 1.257 | 0.085 | 1.257 | 0.085 | 0 | 0 | km
2c_16 | 3 | 1.15 | 0.088 | 1.2 | 0.088 | 0 | 0 | km
35_SAC_XSC | 3 | 0.868 | 0.092 | 0.76 | 0.092 | 0 | 0 | km
4c_.06 | 3 | 0.469 | 0.075 | 1.581 | 0.091 | 0 | 0 | km
4c_.1 | 3 | 0.274 | 0.073 | 0.959 | 0.079 | 0 | 0 | km
4c_.35 | 3 | 0.089 | 0.0675 | 0.319 | 0.076 | 0 | 0 | km
4c_185 | 3 | 0.166 | 0.068 | 0.58 | 0.078 | 0 | 0 | km
4c_70 | 3 | 0.446 | 0.071 | 1.505 | 0.083 | 0 | 0 | km
4c_95_SAC_XC | 3 | 0.322 | 0.074 | 0.804 | 0.093 | 0 | 0 | km

## Transformer
Name | phases | bus1 | bus2 | kV_pri | kV_sec | MVA | Conn_pri | Conn_sec | %XHL | % resistance
TR1 | 3 | 0 | 1 | 0.416 | 0.416 | 0.8 | Wye-G | Wye-G | 4 | 0.4

## Sheet1
Bus | phases | Time | Load
34 | A | 1 | 0.036
47 | B | 1 | 0.044
70 | A | 1 | 0.054
73 | A | 1 | 0.048
74 | A | 1 | 0.035
83 | B | 1 | 0.052
178 | B | 1 | 0.055
208 | C | 1 | 0.043
225 | A | 1 | 0.059
248 | B | 1 | 0.057
249 | B | 1 | 0.049
264 | C | 1 | 0.092
276 | B | 1 | 0.056
289 | A | 1 | 0.049
314 | B | 1 | 0.053
320 | C | 1 | 0.087
327 | C | 1 | 0.048
337 | C | 1 | 0.049
342 | C | 1 | 0.053
349 | A | 1 | 0.051
387 | A | 1 | 0.045
388 | A | 1 | 0.054
406 | B | 1 | 0.055
458 | C | 1 | 0.054
502 | A | 1 | 0.05
522 | B | 1 | 0.034
539 | C | 1 | 0.051
556 | C | 1 | 0.028
562 | A | 1 | 0.054
563 | A | 1 | 0.053
611 | A | 1 | 0.053
614 | C | 1 | 0.056
619 | C | 1 | 0.057
629 | A | 1 | 0.045
639 | B | 1 | 0.043
676 | B | 1 | 0.055
682 | B | 1 | 0.045
688 | B | 1 | 0.052
701 | C | 1 | 0.048
702 | B | 1 | 0.043
755 | B | 1 | 0.052
778 | C | 1 | 0.054
780 | C | 1 | 0.05
785 | B | 1 | 0.029
813 | B | 1 | 0.053
817 | A | 1 | 0.062
835 | C | 1 | 0.045
860 | A | 1 | 0.046
861 | A | 1 | 0.054
886 | B | 1 | 0.052
896 | A | 1 | 0.053
898 | A | 1 | 0.052
899 | B | 1 | 0.047
900 | A | 1 | 0.048
906 | A | 1 | 0.055