## Costs
| MILP | MILP-NLP | NLP Unfix | MINLP | Breakdown | MILP | NLP-1 | NLP-2 | MINLP
Total | 43793.1891 | 46380.2049 | 46157.5263 | 46101.7084 | Time taken (s) | 5.288 | 9.073 | 8.817 | 6.2103
annual_grid_cost | 37944.348 | 37944.348 | 38293.81 | 38447.7895 | Objective value (£) | 43793.1891 | 46380.2049 | 46157.5263 | 46101.7084
day_cost | 34452.9215 | 34452.9215 | 34794.7625 | 34945.1555 | Relative optimality gap | 0 | - | - | 0
night_cost | 3491.4265 | 3491.4265 | 3499.0475 | 3502.6341 | PV investment (£) | 54230.9688 | 54230.9688 | 51825.3891 | 50693.2989
grid_carbon_cost | 0 | 0 | 0 | 0 | Boiler investment (£) | 479.9886 | 479.9886 | 479.9886 | 479.9886
annual_PV_inv_cost | 54230.9688 | 54230.9688 | 51825.3891 | 50693.2989 | Battery investment (£) | 0 | 0 | 0 | 0
annual_PV_op_cost | 5446.3624 | 5382.1047 | 5160.4559 | 5054.7133 | Grid electricity (£) | 37944.348 | 37944.348 | 38293.81 | 38447.7895
annual_boiler_inv_cost | 479.9886 | 479.9886 | 479.9886 | 479.9886 | PV operation (£) | 5446.3624 | 5382.1047 | 5160.4559 | 5054.7133
annual_boiler_op_cost | 5239.7964 | 5239.7964 | 5239.7964 | 5239.7964 | Boiler operation (£) | 5239.7964 | 5239.7964 | 5239.7964 | 5239.7964
annual_battery_inv_cost | 0 | 0 | 0 | 0 | Generation income (£) | 50976.4717 | 48938.2168 | 47309.537 | 46497.625
annual_battery_op_cost | 0 | 0 | 0 | 0 | Export income (£) | 8571.8034 | 7958.7848 | 7532.3768 | 7316.2533
export_income | 8571.8034 | 7958.7848 | 7532.3768 | 7316.2533
annual_FIT | 50976.4717 | 48938.2168 | 47309.537 | 46497.625
Computational time (s) | 5.288 | 5.5743 | 5.8392 | 6.8573
Total income
| 59548.2751 | 56897.0016 | 2651.2735
4.4523
Diff between MILP and NLP | 2587.0158
% Diff | 5.9073
Diff between MILP and NLP Unfix | 2364.3372
% Diff | 5.3989
Diff between MILP and MINLP | 2308.5193
% Diff | 5.2714
Diff between NLP Unfix and MINLP | 55.8179
% Diff | 0.12093
MINLP solution is the best possible solutions!

## Res_Panels_PV
| MILP | MILP-NLP | NLP Unfixed | MINLP | Building | PVs (kWp) | Boilers (kW)
('A', 'DES_res[3].panels_PV[A]') | 85.7143 | 85.7143 | 81.6655 | 81.6655 | MILP | 307 | 122
('B', 'DES_res[3].panels_PV[B]') | 400 | 400 | 379.276 | 379.276 | NLP-1 | 307 | 122
('C', 'DES_res[3].panels_PV[C]') | 342.8571 | 342.8571 | 328.7 | 316.8565 | NLP-2 | 294 | 122
('D', 'DES_res[3].panels_PV[D]') | 85.7143 | 85.7143 | 75.6216 | 85.7143 | MINLP | 287 | 122
('E', 'DES_res[3].panels_PV[E]') | 314.2857 | 314.2857 | 308.8112 | 284.9152
Sum | 1228.5714 | 1228.5714 | 1174.0744 | 1148.4275
Cap (kWp) | 307.1429 | 307.1429 | 293.5186 | 287.1069
Diff between MILP and NLP Unf | 13.6243
% Diff | 4.4358
Diff between MILP and MINLP | 20.036
% Diff | 6.5233

## Res_max_H_b
| MILP | NLP Unfix
('A', 'DES_res[3].max_H_b[A]') | 9.977 | 9.977
('B', 'DES_res[3].max_H_b[B]') | 47.597 | 47.597
('C', 'DES_res[3].max_H_b[C]') | 27.067 | 27.067
('D', 'DES_res[3].max_H_b[D]') | 6.36 | 6.36
('E', 'DES_res[3].max_H_b[E]') | 31.33 | 31.33
| 122.331 | 122.331

## Res_E_grid
| MILP | MILP-NLP | Diff
('A', 1, 'DES_res[3].E_grid[A,1]') | 1.423 | 1.423 | 0
('A', 2, 'DES_res[3].E_grid[A,2]') | 1.423 | 1.423 | 0
('A', 3, 'DES_res[3].E_grid[A,3]') | 1.423 | 1.423 | 0
('A', 4, 'DES_res[3].E_grid[A,4]') | 1.423 | 1.423 | 0
('A', 5, 'DES_res[3].E_grid[A,5]') | 1.4228 | 1.4228 | 0
('A', 6, 'DES_res[3].E_grid[A,6]') | 1.2204 | 1.2204 | 0
('A', 7, 'DES_res[3].E_grid[A,7]') | 0.24653 | 0.24653 | -9.992e-16
('A', 8, 'DES_res[3].E_grid[A,8]') | 0 | 0 | 0
('A', 9, 'DES_res[3].E_grid[A,9]') | 0 | 0 | 0
('A', 10, 'DES_res[3].E_grid[A,10]') | 0 | 0 | 0
('A', 11, 'DES_res[3].E_grid[A,11]') | 0 | 0 | 0
('A', 12, 'DES_res[3].E_grid[A,12]') | 0 | 0 | 0
('A', 13, 'DES_res[3].E_grid[A,13]') | 0 | 0 | 0
('A', 14, 'DES_res[3].E_grid[A,14]') | 0 | 0 | 0
('A', 15, 'DES_res[3].E_grid[A,15]') | 0 | 0 | 0
('A', 16, 'DES_res[3].E_grid[A,16]') | 0 | 0 | 0
('A', 17, 'DES_res[3].E_grid[A,17]') | 0 | 0 | 0
('A', 18, 'DES_res[3].E_grid[A,18]') | 0 | 0 | 0
('A', 19, 'DES_res[3].E_grid[A,19]') | 0 | 0 | 0
('A', 20, 'DES_res[3].E_grid[A,20]') | 1.622 | 1.622 | 0
('A', 21, 'DES_res[3].E_grid[A,21]') | 3.3604 | 3.3604 | 0
('A', 22, 'DES_res[3].E_grid[A,22]') | 3.79 | 3.79 | 0
('A', 23, 'DES_res[3].E_grid[A,23]') | 3.803 | 3.803 | 0
('A', 24, 'DES_res[3].E_grid[A,24]') | 3.803 | 3.803 | 0
('B', 1, 'DES_res[3].E_grid[B,1]') | 7.313 | 7.313 | 0
('B', 2, 'DES_res[3].E_grid[B,2]') | 7.313 | 7.313 | 0
('B', 3, 'DES_res[3].E_grid[B,3]') | 7.313 | 7.313 | 0
('B', 4, 'DES_res[3].E_grid[B,4]') | 7.313 | 7.313 | 0
('B', 5, 'DES_res[3].E_grid[B,5]') | 7.3121 | 7.3121 | 0
('B', 6, 'DES_res[3].E_grid[B,6]') | 6.3674 | 6.3674 | 0
('B', 7, 'DES_res[3].E_grid[B,7]') | 1.8508 | 1.8508 | 0
('B', 8, 'DES_res[3].E_grid[B,8]') | 0 | 0 | 0
('B', 9, 'DES_res[3].E_grid[B,9]') | 0 | 0 | 0
('B', 10, 'DES_res[3].E_grid[B,10]') | 0 | 0 | 0
('B', 11, 'DES_res[3].E_grid[B,11]') | 0 | 0 | 0
('B', 12, 'DES_res[3].E_grid[B,12]') | 0 | 0 | 0
('B', 13, 'DES_res[3].E_grid[B,13]') | 0 | 0 | 0
('B', 14, 'DES_res[3].E_grid[B,14]') | 0 | 0 | 0
('B', 15, 'DES_res[3].E_grid[B,15]') | 0 | 0 | 0
('B', 16, 'DES_res[3].E_grid[B,16]') | 0 | 0 | 0
('B', 17, 'DES_res[3].E_grid[B,17]') | 0 | 0 | 0
('B', 18, 'DES_res[3].E_grid[B,18]') | 0 | 0 | 0
('B', 19, 'DES_res[3].E_grid[B,19]') | 0 | 0 | 0
('B', 20, 'DES_res[3].E_grid[B,20]') | 8.2652 | 8.2652 | 0
('B', 21, 'DES_res[3].E_grid[B,21]') | 16.3776 | 16.3776 | 0
('B', 22, 'DES_res[3].E_grid[B,22]') | 18.3824 | 18.3824 | 0
('B', 23, 'DES_res[3].E_grid[B,23]') | 18.443 | 18.443 | 0
('B', 24, 'DES_res[3].E_grid[B,24]') | 18.443 | 18.443 | 0
('C', 1, 'DES_res[3].E_grid[C,1]') | 5.513 | 5.513 | 0
('C', 2, 'DES_res[3].E_grid[C,2]') | 5.513 | 5.513 | 0
('C', 3, 'DES_res[3].E_grid[C,3]') | 5.513 | 5.513 | 0
('C', 4, 'DES_res[3].E_grid[C,4]') | 5.513 | 5.513 | 0
('C', 5, 'DES_res[3].E_grid[C,5]') | 5.5123 | 5.5123 | 0
('C', 6, 'DES_res[3].E_grid[C,6]') | 4.7025 | 4.7025 | 0
('C', 7, 'DES_res[3].E_grid[C,7]') | 0.8381 | 0.8381 | -9.992e-16
('C', 8, 'DES_res[3].E_grid[C,8]') | 0 | 0 | 0
('C', 9, 'DES_res[3].E_grid[C,9]') | 0 | 0 | 0
('C', 10, 'DES_res[3].E_grid[C,10]') | 0 | 0 | 0
('C', 11, 'DES_res[3].E_grid[C,11]') | 0 | 0 | 0
('C', 12, 'DES_res[3].E_grid[C,12]') | 0 | 0 | 0
('C', 13, 'DES_res[3].E_grid[C,13]') | 0 | 0 | 0
('C', 14, 'DES_res[3].E_grid[C,14]') | 0 | 0 | 0
('C', 15, 'DES_res[3].E_grid[C,15]') | 0 | 0 | 0
('C', 16, 'DES_res[3].E_grid[C,16]') | 0 | 0 | 0
('C', 17, 'DES_res[3].E_grid[C,17]') | 0 | 0 | 0
('C', 18, 'DES_res[3].E_grid[C,18]') | 0 | 0 | 0
('C', 19, 'DES_res[3].E_grid[C,19]') | 0 | 0 | 0
('C', 20, 'DES_res[3].E_grid[C,20]') | 5.3532 | 5.3532 | 0
('C', 21, 'DES_res[3].E_grid[C,21]') | 12.3067 | 12.3067 | 0
('C', 22, 'DES_res[3].E_grid[C,22]') | 14.0251 | 14.0251 | 0
('C', 23, 'DES_res[3].E_grid[C,23]') | 14.077 | 14.077 | 0
('C', 24, 'DES_res[3].E_grid[C,24]') | 14.077 | 14.077 | 0
('D', 1, 'DES_res[3].E_grid[D,1]') | 1.45 | 1.45 | 0
('D', 2, 'DES_res[3].E_grid[D,2]') | 1.45 | 1.45 | 0
('D', 3, 'DES_res[3].E_grid[D,3]') | 1.45 | 1.45 | 0
('D', 4, 'DES_res[3].E_grid[D,4]') | 1.45 | 1.45 | 0
('D', 5, 'DES_res[3].E_grid[D,5]') | 1.4498 | 1.4498 | 0
('D', 6, 'DES_res[3].E_grid[D,6]') | 1.2474 | 1.2474 | 0
('D', 7, 'DES_res[3].E_grid[D,7]') | 0.26653 | 0.26653 | -9.992e-16
('D', 8, 'DES_res[3].E_grid[D,8]') | 0 | 0 | 0
('D', 9, 'DES_res[3].E_grid[D,9]') | 0 | 0 | 0
('D', 10, 'DES_res[3].E_grid[D,10]') | 0 | 0 | 0
('D', 11, 'DES_res[3].E_grid[D,11]') | 0 | 0 | 0
('D', 12, 'DES_res[3].E_grid[D,12]') | 0 | 0 | 0
('D', 13, 'DES_res[3].E_grid[D,13]') | 0 | 0 | 0
('D', 14, 'DES_res[3].E_grid[D,14]') | 0 | 0 | 0
('D', 15, 'DES_res[3].E_grid[D,15]') | 0 | 0 | 0
('D', 16, 'DES_res[3].E_grid[D,16]') | 0 | 0 | 0
('D', 17, 'DES_res[3].E_grid[D,17]') | 0 | 0 | 0
('D', 18, 'DES_res[3].E_grid[D,18]') | 0 | 0 | 0
('D', 19, 'DES_res[3].E_grid[D,19]') | 0 | 0 | 0
('D', 20, 'DES_res[3].E_grid[D,20]') | 1.612 | 1.612 | 0
('D', 21, 'DES_res[3].E_grid[D,21]') | 3.3504 | 3.3504 | 0
('D', 22, 'DES_res[3].E_grid[D,22]') | 3.78 | 3.78 | 0
('D', 23, 'DES_res[3].E_grid[D,23]') | 3.793 | 3.793 | 0
('D', 24, 'DES_res[3].E_grid[D,24]') | 3.793 | 3.793 | 0
('E', 1, 'DES_res[3].E_grid[E,1]') | 4.777 | 4.777 | 0
('E', 2, 'DES_res[3].E_grid[E,2]') | 4.777 | 4.777 | 0
('E', 3, 'DES_res[3].E_grid[E,3]') | 4.777 | 4.777 | 0
('E', 4, 'DES_res[3].E_grid[E,4]') | 4.777 | 4.777 | 0
('E', 5, 'DES_res[3].E_grid[E,5]') | 4.7763 | 4.7763 | 0
('E', 6, 'DES_res[3].E_grid[E,6]') | 4.034 | 4.034 | 0
('E', 7, 'DES_res[3].E_grid[E,7]') | 0.52126 | 0.52126 | 0
('E', 8, 'DES_res[3].E_grid[E,8]') | 0 | 0 | 0
('E', 9, 'DES_res[3].E_grid[E,9]') | 0 | 0 | 0
('E', 10, 'DES_res[3].E_grid[E,10]') | 0 | 0 | 0
('E', 11, 'DES_res[3].E_grid[E,11]') | 0 | 0 | 0
('E', 12, 'DES_res[3].E_grid[E,12]') | 0 | 0 | 0
('E', 13, 'DES_res[3].E_grid[E,13]') | 0 | 0 | 0
('E', 14, 'DES_res[3].E_grid[E,14]') | 0 | 0 | 0
('E', 15, 'DES_res[3].E_grid[E,15]') | 0 | 0 | 0
('E', 16, 'DES_res[3].E_grid[E,16]') | 0 | 0 | 0
('E', 17, 'DES_res[3].E_grid[E,17]') | 0 | 0 | 0
('E', 18, 'DES_res[3].E_grid[E,18]') | 0 | 0 | 0
('E', 19, 'DES_res[3].E_grid[E,19]') | 0 | 0 | 0
('E', 20, 'DES_res[3].E_grid[E,20]') | 4.0502 | 4.0502 | 0
('E', 21, 'DES_res[3].E_grid[E,21]') | 10.4242 | 10.4242 | 0
('E', 22, 'DES_res[3].E_grid[E,22]') | 11.9994 | 11.9994 | 0
('E', 23, 'DES_res[3].E_grid[E,23]') | 12.047 | 12.047 | 0
('E', 24, 'DES_res[3].E_grid[E,24]') | 12.047 | 12.047 | 0

## Res_E_PV_sold
| MILP | MILP-NLP | Diff
('A', 1, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,1]') | 0 | 0 | 0
('A', 2, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,2]') | 0 | 0 | 0
('A', 3, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,3]') | 0 | 0 | 0
('A', 4, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,4]') | 0 | 0 | 0
('A', 5, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,5]') | 0 | 0 | 0
('A', 6, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,6]') | 0 | 0 | 0
('A', 7, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,7]') | 0 | 0 | 0
('A', 8, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,8]') | 0.43466 | 0.43466 | 0
('A', 9, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,9]') | 3.0312 | 3.0312 | 0
('A', 10, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,10]') | 5.0159 | 5.0159 | 0
('A', 11, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,11]') | 7.4034 | 0.8039 | 6.5995
('A', 12, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,12]') | 8.341 | 0 | 8.341
('A', 13, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,13]') | 9.3967 | 0 | 9.3967
('A', 14, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,14]') | 9.8756 | 0 | 9.8756
('A', 15, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,15]') | 8.8429 | 0 | 8.8429
('A', 16, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,16]') | 7.6016 | 0 | 7.6016
('A', 17, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,17]') | 6.8835 | 6.8835 | 0
('A', 18, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,18]') | 4.5533 | 4.5533 | 0
('A', 19, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,19]') | 0.66121 | 0.66121 | 0
('A', 20, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,20]') | 0 | 0 | 0
('A', 21, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,21]') | 0 | 0 | 0
('A', 22, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,22]') | 0 | 0 | 0
('A', 23, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,23]') | 0 | 0 | 0
('A', 24, 'DES_res[3].E_PV_sold[A,24]') | 0 | 0 | 0
('B', 1, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,1]') | 0 | 0 | 0
('B', 2, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,2]') | 0 | 0 | 0
('B', 3, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,3]') | 0 | 0 | 0
('B', 4, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,4]') | 0 | 0 | 0
('B', 5, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,5]') | 0 | 0 | 0
('B', 6, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,6]') | 0 | 0 | 0
('B', 7, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,7]') | 0 | 0 | 0
('B', 8, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,8]') | 2.1041 | 2.1041 | 0
('B', 9, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,9]') | 14.2215 | 14.2215 | 0
('B', 10, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,10]') | 23.305 | 23.305 | 0
('B', 11, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,11]') | 34.4468 | 34.4468 | 0
('B', 12, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,12]') | 38.8222 | 27.2474 | 11.5748
('B', 13, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,13]') | 43.7491 | 18.269 | 25.4801
('B', 14, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,14]') | 46.1619 | 14.3215 | 31.8405
('B', 15, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,15]') | 41.3426 | 23.0768 | 18.2658
('B', 16, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,16]') | 35.55 | 33.6778 | 1.8722
('B', 17, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,17]') | 32.5901 | 32.5901 | 0
('B', 18, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,18]') | 21.1966 | 21.1966 | 0
('B', 19, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,19]') | 2.39 | 2.39 | 0
('B', 20, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,20]') | 0 | 0 | 0
('B', 21, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,21]') | 0 | 0 | 0
('B', 22, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,22]') | 0 | 0 | 0
('B', 23, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,23]') | 0 | 0 | 0
('B', 24, 'DES_res[3].E_PV_sold[B,24]') | 0 | 0 | 0
('C', 1, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,1]') | 0 | 0 | 0
('C', 2, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,2]') | 0 | 0 | 0
('C', 3, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,3]') | 0 | 0 | 0
('C', 4, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,4]') | 0 | 0 | 0
('C', 5, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,5]') | 0 | 0 | 0
('C', 6, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,6]') | 0 | 0 | 0
('C', 7, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,7]') | 0 | 0 | 0
('C', 8, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,8]') | 3.1336 | 3.1336 | 0
('C', 9, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,9]') | 13.52 | 13.52 | 0
('C', 10, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,10]') | 21.4924 | 21.4924 | 0
('C', 11, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,11]') | 31.0425 | 31.0425 | 0
('C', 12, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,12]') | 34.7929 | 34.7929 | 0
('C', 13, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,13]') | 39.016 | 39.016 | 0
('C', 14, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,14]') | 40.8975 | 40.8975 | 0
('C', 15, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,15]') | 36.7667 | 36.7667 | 0
('C', 16, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,16]') | 31.8016 | 31.8016 | 0
('C', 17, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,17]') | 28.8891 | 28.8891 | 0
('C', 18, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,18]') | 19.1384 | 19.1384 | 0
('C', 19, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,19]') | 3.7798 | 3.7798 | 0
('C', 20, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,20]') | 0 | 0 | 0
('C', 21, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,21]') | 0 | 0 | 0
('C', 22, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,22]') | 0 | 0 | 0
('C', 23, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,23]') | 0 | 0 | 0
('C', 24, 'DES_res[3].E_PV_sold[C,24]') | 0 | 0 | 0
('D', 1, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,1]') | 0 | 0 | 0
('D', 2, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,2]') | 0 | 0 | 0
('D', 3, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,3]') | 0 | 0 | 0
('D', 4, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,4]') | 0 | 0 | 0
('D', 5, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,5]') | 0 | 0 | 0
('D', 6, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,6]') | 0 | 0 | 0
('D', 7, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,7]') | 0 | 0 | 0
('D', 8, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,8]') | 0.64866 | 0.64866 | 0
('D', 9, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,9]') | 3.2452 | 3.2452 | 0
('D', 10, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,10]') | 5.2319 | 5.2319 | 0
('D', 11, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,11]') | 7.6194 | 7.6194 | 0
('D', 12, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,12]') | 8.557 | 8.557 | 0
('D', 13, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,13]') | 9.6127 | 9.6127 | 0
('D', 14, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,14]') | 10.0896 | 10.0896 | 0
('D', 15, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,15]') | 9.0569 | 9.0569 | 0
('D', 16, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,16]') | 7.8156 | 7.8156 | 0
('D', 17, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,17]') | 7.0995 | 7.0995 | 0
('D', 18, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,18]') | 4.5993 | 4.5993 | 0
('D', 19, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,19]') | 0.67121 | 0.67121 | 0
('D', 20, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,20]') | 0 | 0 | 0
('D', 21, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,21]') | 0 | 0 | 0
('D', 22, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,22]') | 0 | 0 | 0
('D', 23, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,23]') | 0 | 0 | 0
('D', 24, 'DES_res[3].E_PV_sold[D,24]') | 0 | 0 | 0
('E', 1, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,1]') | 0 | 0 | 0
('E', 2, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,2]') | 0 | 0 | 0
('E', 3, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,3]') | 0 | 0 | 0
('E', 4, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,4]') | 0 | 0 | 0
('E', 5, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,5]') | 0 | 0 | 0
('E', 6, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,6]') | 0 | 0 | 0
('E', 7, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,7]') | 0 | 0 | 0
('E', 8, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,8]') | 3.3764 | 3.3764 | 0
('E', 9, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,9]') | 12.8972 | 12.8972 | 0
('E', 10, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,10]') | 20.2461 | 20.2461 | 0
('E', 11, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,11]') | 29.0004 | 29.0004 | 0
('E', 12, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,12]') | 32.4382 | 32.4382 | 0
('E', 13, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,13]') | 36.3094 | 36.3094 | 0
('E', 14, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,14]') | 37.9933 | 37.9933 | 0
('E', 15, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,15]') | 34.2067 | 34.2067 | 0
('E', 16, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,16]') | 29.6554 | 29.6554 | 0
('E', 17, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,17]') | 26.9076 | 26.9076 | 0
('E', 18, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,18]') | 18.1003 | 18.1003 | 0
('E', 19, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,19]') | 4.3218 | 4.3218 | 0
('E', 20, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,20]') | 0 | 0 | 0
('E', 21, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,21]') | 0 | 0 | 0
('E', 22, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,22]') | 0 | 0 | 0
('E', 23, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,23]') | 0 | 0 | 0
('E', 24, 'DES_res[3].E_PV_sold[E,24]') | 0 | 0 | 0
SUM | 1071.8914 | 932.2007 | 139.6907
% Diff | 13.0322
No difference seen in any other season

## Res_E_PV_used
variable value
('A', 1, 'DES_res[3].E_PV_used[A,1]') | 0
('A', 2, 'DES_res[3].E_PV_used[A,2]') | 0
('A', 3, 'DES_res[3].E_PV_used[A,3]') | 0
('A', 4, 'DES_res[3].E_PV_used[A,4]') | 0
('A', 5, 'DES_res[3].E_PV_used[A,5]') | 0.00018544
('A', 6, 'DES_res[3].E_PV_used[A,6]') | 0.20262
('A', 7, 'DES_res[3].E_PV_used[A,7]') | 1.1105
('A', 8, 'DES_res[3].E_PV_used[A,8]') | 2.797
('A', 9, 'DES_res[3].E_PV_used[A,9]') | 2.797
('A', 10, 'DES_res[3].E_PV_used[A,10]') | 3.103
('A', 11, 'DES_res[3].E_PV_used[A,11]') | 3.103
('A', 12, 'DES_res[3].E_PV_used[A,12]') | 3.103
('A', 13, 'DES_res[3].E_PV_used[A,13]') | 3.103
('A', 14, 'DES_res[3].E_PV_used[A,14]') | 2.797
('A', 15, 'DES_res[3].E_PV_used[A,15]') | 2.797
('A', 16, 'DES_res[3].E_PV_used[A,16]') | 2.797
('A', 17, 'DES_res[3].E_PV_used[A,17]') | 2.193
('A', 18, 'DES_res[3].E_PV_used[A,18]') | 2.323
('A', 19, 'DES_res[3].E_PV_used[A,19]') | 3.803
('A', 20, 'DES_res[3].E_PV_used[A,20]') | 2.181
('A', 21, 'DES_res[3].E_PV_used[A,21]') | 0.44258
('A', 22, 'DES_res[3].E_PV_used[A,22]') | 0.012981
('A', 23, 'DES_res[3].E_PV_used[A,23]') | 0
('A', 24, 'DES_res[3].E_PV_used[A,24]') | 0
('B', 1, 'DES_res[3].E_PV_used[B,1]') | 0
('B', 2, 'DES_res[3].E_PV_used[B,2]') | 0
('B', 3, 'DES_res[3].E_PV_used[B,3]') | 0
('B', 4, 'DES_res[3].E_PV_used[B,4]') | 0
('B', 5, 'DES_res[3].E_PV_used[B,5]') | 0.00086538
('B', 6, 'DES_res[3].E_PV_used[B,6]') | 0.94558
('B', 7, 'DES_res[3].E_PV_used[B,7]') | 5.1822
('B', 8, 'DES_res[3].E_PV_used[B,8]') | 12.977
('B', 9, 'DES_res[3].E_PV_used[B,9]') | 12.977
('B', 10, 'DES_res[3].E_PV_used[B,10]') | 14.583
('B', 11, 'DES_res[3].E_PV_used[B,11]') | 14.583
('B', 12, 'DES_res[3].E_PV_used[B,12]') | 14.583
('B', 13, 'DES_res[3].E_PV_used[B,13]') | 14.583
('B', 14, 'DES_res[3].E_PV_used[B,14]') | 12.977
('B', 15, 'DES_res[3].E_PV_used[B,15]') | 12.977
('B', 16, 'DES_res[3].E_PV_used[B,16]') | 12.977
('B', 17, 'DES_res[3].E_PV_used[B,17]') | 9.767
('B', 18, 'DES_res[3].E_PV_used[B,18]') | 10.893
('B', 19, 'DES_res[3].E_PV_used[B,19]') | 18.443
('B', 20, 'DES_res[3].E_PV_used[B,20]') | 10.1778
('B', 21, 'DES_res[3].E_PV_used[B,21]') | 2.0654
('B', 22, 'DES_res[3].E_PV_used[B,22]') | 0.060577
('B', 23, 'DES_res[3].E_PV_used[B,23]') | 0
('B', 24, 'DES_res[3].E_PV_used[B,24]') | 0
('C', 1, 'DES_res[3].E_PV_used[C,1]') | 0
('C', 2, 'DES_res[3].E_PV_used[C,2]') | 0
('C', 3, 'DES_res[3].E_PV_used[C,3]') | 0
('C', 4, 'DES_res[3].E_PV_used[C,4]') | 0
('C', 5, 'DES_res[3].E_PV_used[C,5]') | 0.00074176
('C', 6, 'DES_res[3].E_PV_used[C,6]') | 0.81049
('C', 7, 'DES_res[3].E_PV_used[C,7]') | 4.4419
('C', 8, 'DES_res[3].E_PV_used[C,8]') | 9.793
('C', 9, 'DES_res[3].E_PV_used[C,9]') | 9.793
('C', 10, 'DES_res[3].E_PV_used[C,10]') | 10.983
('C', 11, 'DES_res[3].E_PV_used[C,11]') | 10.983
('C', 12, 'DES_res[3].E_PV_used[C,12]') | 10.983
('C', 13, 'DES_res[3].E_PV_used[C,13]') | 10.983
('C', 14, 'DES_res[3].E_PV_used[C,14]') | 9.793
('C', 15, 'DES_res[3].E_PV_used[C,15]') | 9.793
('C', 16, 'DES_res[3].E_PV_used[C,16]') | 9.793
('C', 17, 'DES_res[3].E_PV_used[C,17]') | 7.417
('C', 18, 'DES_res[3].E_PV_used[C,18]') | 8.367
('C', 19, 'DES_res[3].E_PV_used[C,19]') | 14.077
('C', 20, 'DES_res[3].E_PV_used[C,20]') | 8.7238
('C', 21, 'DES_res[3].E_PV_used[C,21]') | 1.7703
('C', 22, 'DES_res[3].E_PV_used[C,22]') | 0.051923
('C', 23, 'DES_res[3].E_PV_used[C,23]') | 0
('C', 24, 'DES_res[3].E_PV_used[C,24]') | 0
('D', 1, 'DES_res[3].E_PV_used[D,1]') | 0
('D', 2, 'DES_res[3].E_PV_used[D,2]') | 0
('D', 3, 'DES_res[3].E_PV_used[D,3]') | 0
('D', 4, 'DES_res[3].E_PV_used[D,4]') | 0
('D', 5, 'DES_res[3].E_PV_used[D,5]') | 0.00018544
('D', 6, 'DES_res[3].E_PV_used[D,6]') | 0.20262
('D', 7, 'DES_res[3].E_PV_used[D,7]') | 1.1105
('D', 8, 'DES_res[3].E_PV_used[D,8]') | 2.583
('D', 9, 'DES_res[3].E_PV_used[D,9]') | 2.583
('D', 10, 'DES_res[3].E_PV_used[D,10]') | 2.887
('D', 11, 'DES_res[3].E_PV_used[D,11]') | 2.887
('D', 12, 'DES_res[3].E_PV_used[D,12]') | 2.887
('D', 13, 'DES_res[3].E_PV_used[D,13]') | 2.887
('D', 14, 'DES_res[3].E_PV_used[D,14]') | 2.583
('D', 15, 'DES_res[3].E_PV_used[D,15]') | 2.583
('D', 16, 'DES_res[3].E_PV_used[D,16]') | 2.583
('D', 17, 'DES_res[3].E_PV_used[D,17]') | 1.977
('D', 18, 'DES_res[3].E_PV_used[D,18]') | 2.277
('D', 19, 'DES_res[3].E_PV_used[D,19]') | 3.793
('D', 20, 'DES_res[3].E_PV_used[D,20]') | 2.181
('D', 21, 'DES_res[3].E_PV_used[D,21]') | 0.44258
('D', 22, 'DES_res[3].E_PV_used[D,22]') | 0.012981
('D', 23, 'DES_res[3].E_PV_used[D,23]') | 0
('D', 24, 'DES_res[3].E_PV_used[D,24]') | 0
('E', 1, 'DES_res[3].E_PV_used[E,1]') | 0
('E', 2, 'DES_res[3].E_PV_used[E,2]') | 0
('E', 3, 'DES_res[3].E_PV_used[E,3]') | 0
('E', 4, 'DES_res[3].E_PV_used[E,4]') | 0
('E', 5, 'DES_res[3].E_PV_used[E,5]') | 0.00067995
('E', 6, 'DES_res[3].E_PV_used[E,6]') | 0.74295
('E', 7, 'DES_res[3].E_PV_used[E,7]') | 4.0717
('E', 8, 'DES_res[3].E_PV_used[E,8]') | 8.473
('E', 9, 'DES_res[3].E_PV_used[E,9]') | 8.473
('E', 10, 'DES_res[3].E_PV_used[E,10]') | 9.523
('E', 11, 'DES_res[3].E_PV_used[E,11]') | 9.523
('E', 12, 'DES_res[3].E_PV_used[E,12]') | 9.523
('E', 13, 'DES_res[3].E_PV_used[E,13]') | 9.523
('E', 14, 'DES_res[3].E_PV_used[E,14]') | 8.473
('E', 15, 'DES_res[3].E_PV_used[E,15]') | 8.473
('E', 16, 'DES_res[3].E_PV_used[E,16]') | 8.473
('E', 17, 'DES_res[3].E_PV_used[E,17]') | 6.373
('E', 18, 'DES_res[3].E_PV_used[E,18]') | 7.113
('E', 19, 'DES_res[3].E_PV_used[E,19]') | 12.047
('E', 20, 'DES_res[3].E_PV_used[E,20]') | 7.9968
('E', 21, 'DES_res[3].E_PV_used[E,21]') | 1.6228
('E', 22, 'DES_res[3].E_PV_used[E,22]') | 0.047596
('E', 23, 'DES_res[3].E_PV_used[E,23]') | 0
('E', 24, 'DES_res[3].E_PV_used[E,24]') | 0

## Res_Q
variable value
('A', 1, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,1,LI]') | 0
('A', 2, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,2,LI]') | 0
('A', 3, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,3,LI]') | 0
('A', 4, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,4,LI]') | 0
('A', 5, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,5,LI]') | 0
('A', 6, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,6,LI]') | 0
('A', 7, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,7,LI]') | 0
('A', 8, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,8,LI]') | 0
('A', 9, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,9,LI]') | 0
('A', 10, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,10,LI]') | 0
('A', 11, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,11,LI]') | 0
('A', 12, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,12,LI]') | 0
('A', 13, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,13,LI]') | 0
('A', 14, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,14,LI]') | 0
('A', 15, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,15,LI]') | 0
('A', 16, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,16,LI]') | 0
('A', 17, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,17,LI]') | 0
('A', 18, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,18,LI]') | 0
('A', 19, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,19,LI]') | 0
('A', 20, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,20,LI]') | 0
('A', 21, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,21,LI]') | 0
('A', 22, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,22,LI]') | 0
('A', 23, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,23,LI]') | 0
('A', 24, 'LI', 'DES_res[3].Q[A,24,LI]') | 0
('B', 1, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,1,LI]') | 0
('B', 2, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,2,LI]') | 0
('B', 3, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,3,LI]') | 0
('B', 4, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,4,LI]') | 0
('B', 5, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,5,LI]') | 0
('B', 6, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,6,LI]') | 0
('B', 7, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,7,LI]') | 0
('B', 8, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,8,LI]') | 0
('B', 9, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,9,LI]') | 0
('B', 10, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,10,LI]') | 0
('B', 11, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,11,LI]') | 0
('B', 12, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,12,LI]') | 0
('B', 13, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,13,LI]') | 0
('B', 14, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,14,LI]') | 0
('B', 15, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,15,LI]') | 0
('B', 16, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,16,LI]') | 0
('B', 17, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,17,LI]') | 0
('B', 18, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,18,LI]') | 0
('B', 19, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,19,LI]') | 0
('B', 20, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,20,LI]') | 0
('B', 21, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,21,LI]') | 0
('B', 22, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,22,LI]') | 0
('B', 23, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,23,LI]') | 0
('B', 24, 'LI', 'DES_res[3].Q[B,24,LI]') | 0
('C', 1, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,1,LI]') | 0
('C', 2, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,2,LI]') | 0
('C', 3, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,3,LI]') | 0
('C', 4, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,4,LI]') | 0
('C', 5, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,5,LI]') | 0
('C', 6, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,6,LI]') | 0
('C', 7, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,7,LI]') | 0
('C', 8, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,8,LI]') | 0
('C', 9, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,9,LI]') | 0
('C', 10, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,10,LI]') | 0
('C', 11, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,11,LI]') | 0
('C', 12, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,12,LI]') | 0
('C', 13, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,13,LI]') | 0
('C', 14, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,14,LI]') | 0
('C', 15, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,15,LI]') | 0
('C', 16, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,16,LI]') | 0
('C', 17, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,17,LI]') | 0
('C', 18, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,18,LI]') | 0
('C', 19, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,19,LI]') | 0
('C', 20, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,20,LI]') | 0
('C', 21, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,21,LI]') | 0
('C', 22, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,22,LI]') | 0
('C', 23, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,23,LI]') | 0
('C', 24, 'LI', 'DES_res[3].Q[C,24,LI]') | 0
('D', 1, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,1,LI]') | 0
('D', 2, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,2,LI]') | 0
('D', 3, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,3,LI]') | 0
('D', 4, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,4,LI]') | 0
('D', 5, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,5,LI]') | 0
('D', 6, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,6,LI]') | 0
('D', 7, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,7,LI]') | 0
('D', 8, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,8,LI]') | 0
('D', 9, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,9,LI]') | 0
('D', 10, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,10,LI]') | 0
('D', 11, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,11,LI]') | 0
('D', 12, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,12,LI]') | 0
('D', 13, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,13,LI]') | 0
('D', 14, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,14,LI]') | 0
('D', 15, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,15,LI]') | 0
('D', 16, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,16,LI]') | 0
('D', 17, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,17,LI]') | 0
('D', 18, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,18,LI]') | 0
('D', 19, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,19,LI]') | 0
('D', 20, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,20,LI]') | 0
('D', 21, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,21,LI]') | 0
('D', 22, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,22,LI]') | 0
('D', 23, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,23,LI]') | 0
('D', 24, 'LI', 'DES_res[3].Q[D,24,LI]') | 0
('E', 1, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,1,LI]') | 0
('E', 2, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,2,LI]') | 0
('E', 3, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,3,LI]') | 0
('E', 4, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,4,LI]') | 0
('E', 5, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,5,LI]') | 0
('E', 6, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,6,LI]') | 0
('E', 7, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,7,LI]') | 0
('E', 8, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,8,LI]') | 0
('E', 9, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,9,LI]') | 0
('E', 10, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,10,LI]') | 0
('E', 11, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,11,LI]') | 0
('E', 12, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,12,LI]') | 0
('E', 13, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,13,LI]') | 0
('E', 14, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,14,LI]') | 0
('E', 15, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,15,LI]') | 0
('E', 16, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,16,LI]') | 0
('E', 17, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,17,LI]') | 0
('E', 18, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,18,LI]') | 0
('E', 19, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,19,LI]') | 0
('E', 20, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,20,LI]') | 0
('E', 21, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,21,LI]') | 0
('E', 22, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,22,LI]') | 0
('E', 23, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,23,LI]') | 0
('E', 24, 'LI', 'DES_res[3].Q[E,24,LI]') | 0

## Res_X
variable value
('A', 1, 'DES_res[3].X[A,1]') | 0
('A', 2, 'DES_res[3].X[A,2]') | 0
('A', 3, 'DES_res[3].X[A,3]') | 0
('A', 4, 'DES_res[3].X[A,4]') | 0
('A', 5, 'DES_res[3].X[A,5]') | 0
('A', 6, 'DES_res[3].X[A,6]') | 0
('A', 7, 'DES_res[3].X[A,7]') | 0
('A', 8, 'DES_res[3].X[A,8]') | 1
('A', 9, 'DES_res[3].X[A,9]') | 1
('A', 10, 'DES_res[3].X[A,10]') | 1
('A', 11, 'DES_res[3].X[A,11]') | 1
('A', 12, 'DES_res[3].X[A,12]') | 1
('A', 13, 'DES_res[3].X[A,13]') | 1
('A', 14, 'DES_res[3].X[A,14]') | 1
('A', 15, 'DES_res[3].X[A,15]') | 1
('A', 16, 'DES_res[3].X[A,16]') | 1
('A', 17, 'DES_res[3].X[A,17]') | 1
('A', 18, 'DES_res[3].X[A,18]') | 1
('A', 19, 'DES_res[3].X[A,19]') | 1
('A', 20, 'DES_res[3].X[A,20]') | 0
('A', 21, 'DES_res[3].X[A,21]') | 0
('A', 22, 'DES_res[3].X[A,22]') | 0
('A', 23, 'DES_res[3].X[A,23]') | 0
('A', 24, 'DES_res[3].X[A,24]') | 0
('B', 1, 'DES_res[3].X[B,1]') | 0
('B', 2, 'DES_res[3].X[B,2]') | 0
('B', 3, 'DES_res[3].X[B,3]') | 0
('B', 4, 'DES_res[3].X[B,4]') | 0
('B', 5, 'DES_res[3].X[B,5]') | 0
('B', 6, 'DES_res[3].X[B,6]') | 0
('B', 7, 'DES_res[3].X[B,7]') | 0
('B', 8, 'DES_res[3].X[B,8]') | 1
('B', 9, 'DES_res[3].X[B,9]') | 1
('B', 10, 'DES_res[3].X[B,10]') | 1
('B', 11, 'DES_res[3].X[B,11]') | 1
('B', 12, 'DES_res[3].X[B,12]') | 1
('B', 13, 'DES_res[3].X[B,13]') | 1
('B', 14, 'DES_res[3].X[B,14]') | 1
('B', 15, 'DES_res[3].X[B,15]') | 1
('B', 16, 'DES_res[3].X[B,16]') | 1
('B', 17, 'DES_res[3].X[B,17]') | 1
('B', 18, 'DES_res[3].X[B,18]') | 1
('B', 19, 'DES_res[3].X[B,19]') | 1
('B', 20, 'DES_res[3].X[B,20]') | 0
('B', 21, 'DES_res[3].X[B,21]') | 0
('B', 22, 'DES_res[3].X[B,22]') | 0
('B', 23, 'DES_res[3].X[B,23]') | 0
('B', 24, 'DES_res[3].X[B,24]') | 0
('C', 1, 'DES_res[3].X[C,1]') | 0
('C', 2, 'DES_res[3].X[C,2]') | 0
('C', 3, 'DES_res[3].X[C,3]') | 0
('C', 4, 'DES_res[3].X[C,4]') | 0
('C', 5, 'DES_res[3].X[C,5]') | 0
('C', 6, 'DES_res[3].X[C,6]') | 0
('C', 7, 'DES_res[3].X[C,7]') | 0
('C', 8, 'DES_res[3].X[C,8]') | 1
('C', 9, 'DES_res[3].X[C,9]') | 1
('C', 10, 'DES_res[3].X[C,10]') | 1
('C', 11, 'DES_res[3].X[C,11]') | 1
('C', 12, 'DES_res[3].X[C,12]') | 1
('C', 13, 'DES_res[3].X[C,13]') | 1
('C', 14, 'DES_res[3].X[C,14]') | 1
('C', 15, 'DES_res[3].X[C,15]') | 1
('C', 16, 'DES_res[3].X[C,16]') | 1
('C', 17, 'DES_res[3].X[C,17]') | 1
('C', 18, 'DES_res[3].X[C,18]') | 1
('C', 19, 'DES_res[3].X[C,19]') | 1
('C', 20, 'DES_res[3].X[C,20]') | 0
('C', 21, 'DES_res[3].X[C,21]') | 0
('C', 22, 'DES_res[3].X[C,22]') | 0
('C', 23, 'DES_res[3].X[C,23]') | 0
('C', 24, 'DES_res[3].X[C,24]') | 0
('D', 1, 'DES_res[3].X[D,1]') | 0
('D', 2, 'DES_res[3].X[D,2]') | 0
('D', 3, 'DES_res[3].X[D,3]') | 0
('D', 4, 'DES_res[3].X[D,4]') | 0
('D', 5, 'DES_res[3].X[D,5]') | 0
('D', 6, 'DES_res[3].X[D,6]') | 0
('D', 7, 'DES_res[3].X[D,7]') | 0
('D', 8, 'DES_res[3].X[D,8]') | 1
('D', 9, 'DES_res[3].X[D,9]') | 1
('D', 10, 'DES_res[3].X[D,10]') | 1
('D', 11, 'DES_res[3].X[D,11]') | 1
('D', 12, 'DES_res[3].X[D,12]') | 1
('D', 13, 'DES_res[3].X[D,13]') | 1
('D', 14, 'DES_res[3].X[D,14]') | 1
('D', 15, 'DES_res[3].X[D,15]') | 1
('D', 16, 'DES_res[3].X[D,16]') | 1
('D', 17, 'DES_res[3].X[D,17]') | 1
('D', 18, 'DES_res[3].X[D,18]') | 1
('D', 19, 'DES_res[3].X[D,19]') | 1
('D', 20, 'DES_res[3].X[D,20]') | 0
('D', 21, 'DES_res[3].X[D,21]') | 0
('D', 22, 'DES_res[3].X[D,22]') | 0
('D', 23, 'DES_res[3].X[D,23]') | 0
('D', 24, 'DES_res[3].X[D,24]') | 0
('E', 1, 'DES_res[3].X[E,1]') | 0
('E', 2, 'DES_res[3].X[E,2]') | 0
('E', 3, 'DES_res[3].X[E,3]') | 0
('E', 4, 'DES_res[3].X[E,4]') | 0
('E', 5, 'DES_res[3].X[E,5]') | 0
('E', 6, 'DES_res[3].X[E,6]') | 0
('E', 7, 'DES_res[3].X[E,7]') | 0
('E', 8, 'DES_res[3].X[E,8]') | 1
('E', 9, 'DES_res[3].X[E,9]') | 1
('E', 10, 'DES_res[3].X[E,10]') | 1
('E', 11, 'DES_res[3].X[E,11]') | 1
('E', 12, 'DES_res[3].X[E,12]') | 1
('E', 13, 'DES_res[3].X[E,13]') | 1
('E', 14, 'DES_res[3].X[E,14]') | 1
('E', 15, 'DES_res[3].X[E,15]') | 1
('E', 16, 'DES_res[3].X[E,16]') | 1
('E', 17, 'DES_res[3].X[E,17]') | 1
('E', 18, 'DES_res[3].X[E,18]') | 1
('E', 19, 'DES_res[3].X[E,19]') | 1
('E', 20, 'DES_res[3].X[E,20]') | 0
('E', 21, 'DES_res[3].X[E,21]') | 0
('E', 22, 'DES_res[3].X[E,22]') | 0
('E', 23, 'DES_res[3].X[E,23]') | 0
('E', 24, 'DES_res[3].X[E,24]') | 0